PROJEKT ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA GMINY MIASTA PŁOŃSK
NA LATA 2023 – 2038

PŁOŃSK 2024

Spis treści

1	Wprowadzenie	6

1.1	Cel, zakres i metodologia opracowania	6

1.2	Podstawa prawna	9

2	Powiązanie z dokumentami strategicznymi	10

2.1	Prawo międzynarodowe	10

2.1.1	Europejski Zielony Ład	10

2.1.2	Nowa Strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu	11

2.1.3	Dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE)	12

2.1.4	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych	13

2.1.5	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2002 w sprawie efektywności energetycznej	14

2.1.6	Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/844/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków	15

2.2	Prawo krajowe	15

2.2.1	Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030	15

2.2.2	Polityka Ekologiczna Państwa 2030	16

2.2.3	Polityka energetyczna Polski do 2040 roku	17

2.2.4	Ustawa o odnawialnych źródłach energii	20

2.2.5	Ustawa o efektywności energetycznej	20

2.2.6	Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków	21

2.2.7	Warunki techniczne budynków	22

2.2.8	Metodologia obliczeń charakterystyki energetycznej budynków	22

2.3	Prawo regionalne i lokalne	23

2.3.1	Strategia rozwoju województwa mazowieckiego	23

2.3.2	Program ochrony powietrza w województwie mazowieckim dla stref o przekroczonym poziomie substancji w powietrzu	24

2.3.3	Uchwała antysmogowa dla województwa mazowieckiego	24

2.3.4	Program ochrony środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2024	26

3	Charakterystyka Gminy Miasta Płońsk	27

3.1	Położenie administracyjne i charakterystyka przestrzenna	27

3.2	Dane demograficzne miasta	28

3.3	Rolnictwo i leśnictwo	30

3.4	Gospodarka Miasta Płońsk	32

3.5	Zasoby mieszkaniowe	33

3.6	Infrastruktura techniczna	34

3.6.1	Komunikacja drogowa i transport	34

3.6.2	Gospodarka komunalna	35

3.7	Uwarunkowania środowiskowe	36

3.7.1	Wody powierzchniowe	36

3.7.2	Wody podziemne	37

3.7.3	Obszary objęte ochroną	39

4	Zaopatrzenie w ciepło	42

4.1	Ciepło sieciowe	42

4.2	Lokalne źródła ciepła	52

4.3	Plany rozwojowe PEC w Płońsku Sp. z o.o.	52

5	Zaopatrzenie w energię elektryczną	54

5.1	Opis systemu elektroenergetycznego	54

5.2	Plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych	56

6	Zaopatrzenie w paliwa gazowe	61

6.1	Sieci gazowe i dostawcy paliw gazowych	61

6.2	Sieci gazowe i odbiorcy paliw gazowych w mieście Płońsk	63

6.3	Plan rozwoju sieci gazowej	65

7	Analiza bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na energię na terenie Miasta Płońsk	67

7.1	Założenia prognozy	67

7.2	Prognoza zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	68

7.3	Rekomendacje	74

8	Możliwości wykorzystania istniejących rezerw energetycznych gminy, kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii	75

8.1	Lokalne nadwyżki energii	75

8.2	Energia odpadowa z procesów produkcyjnych	76

8.3	Odnawialne źródła energii	76

8.4	Energia z biomasy	77

8.5	Energia słoneczna	79

8.6	Energia wiatru	81

8.7	Energia wodna	82

8.8	Energia geotermalna	82

8.9	Pompy ciepła	83

9	Współpraca Gminy Miasta Płońsk z sąsiednimi gminami	84

10	Podsumowanie	91

Spis map, tabel, wykresów	93

# Wprowadzenie

## Cel, zakres i metodologia opracowania

Jednostki samorządu terytorialnego mają w dziedzinie energetyki szereg zadań, które wynikają wprost z przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (dalej ustawa Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.).

Do zadań własnych gminy – zgodnie z art. 18 ust.1 tej ustawy – należy np. planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na jej obszarze. Ponadto, gmina planuje i finansuje oświetlenie znajdujących się na jej terenie miejsc publicznych, dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz dróg krajowych (innych niż autostrady i drogi ekspresowe) przebiegających w granicach terenu zabudowy. Należy także wskazać planowanie, organizację działań mających na celu racjonalizację zużycia energii, promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy, a także sporządzanie ekspertyz i ocenę potencjału wytwarzania energii elektrycznej w wysokosprawnej kogeneracji, przy użyciu efektywnych energetycznie systemów ciepłowniczych lub chłodniczych na obszarze gminy.

Jak wynika z art. 19 ust.1-2 ustawy Prawo energetyczne, „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” jest dokumentem strategicznym, który jest sporządzany dla obszaru gminy na okres co najmniej 15 lat i który powinien podlegać aktualizacji co najmniej raz na 3 lata. Opracowanie tego dokumentu jest obowiązkiem wójta, burmistrza lub prezydenta miasta. Zgodnie z treścią art.19 ust. 8 ustawy Prawo energetyczne, rada gminy uchwala założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, rozpatrując jednocześnie wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu założeń do publicznego wglądu.

„Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” szczegółowo określa uwarunkowania energetyczne gminy, zarówno stan istniejący, jak i możliwości zmian w kierunku zrównoważonego rozwoju. Jest to zatem dokument strategiczny otwierający gminie możliwości przygotowania strategii transformacji energetycznej, która powinna być zgodna z założeniami zawartymi w strategicznych opracowaniach makroekonomicznych tj. na poziomie krajowym.

Podstawowym dokumentem w dziedzinie zaopatrzenia w energię i paliwa oraz kreującym ramy dla transformacji energetycznej jest obecnie „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku” przyjęta w dniu 02.02.2021 roku przez Radę Ministrów.

W związku z atakiem Rosji na Ukrainę w lutym 2022 roku rozpoczęły się prace nad aktualizacją tego dokumentu. Do 30.06.2023 roku trwały prekonsultacje na temat wizji niskoemisyjnej transformacji energetycznej w związku ze wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego i suwerenności energetycznej Polski. Należy także wskazać w tym kontekście „Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” przyjęty przez Komitet do Spraw Europejskich na posiedzeniu w dniu 18.12.2019 roku oraz „Krajową Politykę Miejską 2030”.

Celem przygotowania „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Płońsk” jest optymalizacja użycia energii na terenie miasta oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych – mają one prowadzić do minimalizacji występujących na tym obszarze zanieczyszczeń powstających na etapie wytwarzania energii ze źródeł klasycznych, jak również na etapie ich używania.

Celami szczegółowymi opracowania dokumentu są:

- Kontynuacja rozwoju zarządzania energią na terenie miasta Płońska.

- Redukcja zużycia energii i paliw w poszczególnych sektorach, w tym przez podmioty zarządzane przez władze Gminy Miasta Płońsk, zgodnie z  racjonalnym gospodarowaniem energią, wynikającym z zapisów ustawy o efektywności energetycznej.

- Redukcja zanieczyszczeń powietrza na omawianym terenie.

- Kontynuacja działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego analizowanego regionu.

Podczas przygotowania planu uwzględniono również dokumenty strategiczne obowiązujące w Urzędzie Miasta Płońsk, dane z  Głównego Urzędu Statystycznego z  Bazy Danych Lokalnych oraz dokumenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Dane użyte w dokumencie są aktualne dla lipiec 2023 roku.

Prognozy dotyczące zmian klimatu, a także rosnąca ich dynamika zmuszają do tego, by te zmiany uwzględniać również w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Miasta Płońsk”.

Na podstawie obserwacji wyników monitoringu można stwierdzić, że stan powietrza w Gminie Mieście Płońsk jest dobry. W celu dalszej poprawy jakości powietrza, należy podjąć działania mające na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń z gospodarstw domowych oraz transportu, a także ograniczenie zużycia energii elektrycznej w przestrzeni publicznej.

Głównym obszarem problemowym Miasta Płońsk jest:

- niedostateczny udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w bilansie energetycznym,

- zbyt wysokie stężenie pyłu zawieszonego PM10 i benzo(a)pirenu,

- emisja zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

W celu rozwiązania powyższych problemów planuje się następujące działania:

- kontynuacja działań termomodernizacyjnych w budynkach użyteczności publicznej,

- termomodernizacja budynków mieszkalnych,

- edukacja mieszkańców pod kątem stosowania odnawialnych źródeł energii,

- dalsze stosowanie odnawialnych źródeł energii w budynkach użyteczności publicznej,

- zmiana oświetlenia w przestrzeni publicznej na rozwiązania typu LED,

- rozwój niskoemisyjnego transportu publicznego,

- rozbudowa ścieżek rowerowych i przestrzeni przesiadkowych typu Park&Ride,

- stosowanie systemów zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej i oświetlenia ulicznego,

- działania edukacyjne skierowane do mieszkańców na temat zastosowania odnawialnych źródeł energii (OZE), sposobów monitorowania zużycia energii oraz termomodernizacji budynków mieszkalnych i usługowych.

W wyniku realizacji powyższych działań planuje się osiągnięcie następujących celów:

- niższe zużycie energii oraz paliw,

- zwiększenie pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,

- stała poprawa jakości powietrza,

- wyższa świadomość mieszkańców na temat sposobów pozyskiwania energii oraz świadomego zarządzania energią na poziomie gospodarstwa domowego.

## Podstawa prawna

„Plan zaopatrzenia w  ciepło, energię elektryczną i  paliwa gazowe” jest dokumentem wynikającym z przepisów Prawa energetycznego.

Art. 20 ustawy Prawo energetyczne brzmi: „W przypadku, gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie zapewniają realizacji założeń, o których mowa w art. 19 ust. 8, wójt (burmistrz, prezydent miasta) opracowuje projekt planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, dla obszaru gminy lub jej części. Projekt planu opracowywany jest na podstawie uchwalonych przez radę tej gminy założeń i winien być z nim zgodny” określa w sposób szczegółowy zakres dokumentu.

Podstawą prawną do przygotowania opracowania były również:

- Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, ze zm.)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2024 r., poz. 54)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2023 r. poz. 1094 ze zm.)

- Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r., poz. 2166 ze zm.)

# Powiązanie z dokumentami strategicznymi

## Prawo międzynarodowe

### Europejski Zielony Ład

W listopadzie 2019 roku Parlament Europejski ogłosił stan kryzysu klimatycznego i wezwał Komisję Europejską, by wszystkie rozwiązania prawne stanowione przez Komisję miały na względzie ograniczenie globalnego ocieplenia do poziomu poniżej 1,5ºC oraz ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. Odpowiedzią Komisji Europejskiej było przygotowanie Europejskiego Zielonego Ładu.

Europejski Zielony Ład to strategia na rzecz wzrostu gospodarek państw Unii Europejskiej do roku 2050, w celu osiągnięcia zerowego poziomu emisji gazów cieplarnianych netto oraz realizację wzrostu gospodarczego, który będzie oddzielony od użycia zasobów naturalnych, przy zapewnieniu równego wzrostu dla wszystkich regionów. Pakiet wniosków przyjętych przez Komisję Europejską ma na celu dostosować politykę Unii Europejską w zakresie polityki klimatycznej, energetycznej, transportowej, podatkowej na potrzeby ograniczenia emisji gazów cieplarnianych netto do 2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu z poziomem z 1990 roku.

W marcu 2020 roku Komisja Europejska przedstawiła plan działania UE dotyczący gospodarki obiegu zamkniętego. Zawiera on środki dla całego cyklu życia produktów, które mają wspierać procesy gospodarki o obiegu zamkniętym, zrównoważoną konsumpcję oraz ograniczone zużycie odpadów.

Powyżej wskazany plan dotyczy obszarów:

- elektronika i technologie informacyjne i komunikacyjne,

- baterii, akumulatorów, szczególnie w kontekście pojazdów elektrycznych,

- opakowania oraz tworzywa sztuczne używane w procesie produkcji,

- wyroby włókiennicze,

- budownictwo,

- łańcuch przepływu towarów żywnościowych.

Poza tym w unijnej strategii integracji sektora energetycznego z lipca 2020 roku, która jest podstawą Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja Europejska zapowiedziała zwiększenie udziału pomp ciepła w ogrzewaniu budynków mieszkalnych do 40% w 2030 roku i 65-70% w 2050 roku, a w przypadku budynków komercyjnych odpowiednio 65% w 2030 roku i ponad 85% w 2050 roku.

Podsumowując należy stwierdzić, że zapisy Zielonego Ładu mają na celu budowę gospodarki oraz społeczeństwa w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.

### Nowa Strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania się do zmian klimatu

W lutym 2021 roku Komisja Europejska przyjęła nową Strategię w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu. Celem strategii jest urzeczywistnienie wizji Unii Europejskiej odpornej na zmianę klimatu do roku 2050, dzięki inteligentniejszemu, bardziej systematycznemu i szybszemu przystosowaniu się do zmian klimatu oraz intensyfikacji działań na arenie międzynarodowej.

Podejmowane w ramach strategii działania mają na celu świadome zarządzanie ryzykiem zmian klimatu na wszystkich poziomach, w tym na poziomie miast i regionów oraz przyspieszenie tempa wdrażanych zmian adaptacyjnych. Komisja Europejska chce zapewnić narzędzia pozwalające osiągnąć wyższy poziom odporności na zmiany klimatu. Podjęte działania mają poprawić sytuację klimatyczną już w perspektywie do roku 2030. Strategia jest integralną częścią Europejskiego Zielonego Ładu.

W kontekście opisywanej strategii najważniejsze jest zintensyfikowanie działań w całej gospodarce i całym społeczeństwie, aby przybliżyć je do realizacji wizji odporności na zmiany klimatu do 2050 roku, przy jednoczesnym zwiększeniu synergii z innymi obszarami polityki, takimi jak różnorodność biologiczna.

Ważne jest dążenie do realizacji tej wizji poprzez pogłębianie wiedzy na temat skutków zmiany klimatu i rozwiązań w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu w celu poradzenia sobie z niepewnością, zwiększenie tempa planowania adaptacyjnego i oceny ryzyka zmiany klimatu, przyspieszenie działań adaptacyjnych oraz wsparcie przy wdrażaniu działań mających na celu wyhamowanie zmian klimatu na całym świecie. Komisja zapewni realizację tej strategii w ścisłej zgodności z pozostałymi elementami Europejskiego Zielonego Ładu.

### Dyrektywa w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy CAFE (ang. Clean Air for Europe), określa działania państw członkowskich Unii Europejskiej w zakresie ochrony powietrza. Dyrektywa ustanowiła środki, które mają na celu:

- określenie celów w zakresie jakości powietrza, w celu ograniczenia szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzi i środowiska w kontekście systemowym,

- ocenę jakości powietrza w państwach członkowskich na podstawie wspólnych metod i kryteriów,

- pozyskiwanie informacji na temat jakości powietrza, które służą walce z zanieczyszczeniami powietrza oraz monitorowaniu długoterminowych trendów, a w konsekwencji poprawy stanu powietrza w oparciu o środki krajowe i wspólnotowe,

- udostępnianie społeczeństwu informacji na temat jakości powietrza,

- utrzymanie jakości powietrza na odpowiednim poziomie,

- promowanie współpracy pomiędzy państwami członkowskimi w zakresie zanieczyszczenia powietrza.

Zapisy dyrektywy wprowadziły w Europie normowanie stężeń pyłu zawieszonego PM2.5. Normowanie określone jest w formie wartości docelowej i dopuszczalnej oraz odrębnego wskaźnika dla terenów miejskich.

Wartość docelowa średniorocznego stężenia pyłu PM2.5 na poziomie 25 μg/m3 obowiązuje 
od 1 stycznia 2010 roku. Wartość dopuszczalna średniorocznego stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 jest zdefiniowana w dwóch fazach. W Fazie i założono obowiązywanie poziomu 
25 μg/m3 od 1 stycznia 2015 r. W Fazie II, która rozpoczęła się 1 stycznia 2020 roku wstępnie założono obowiązywanie wartości dopuszczalnej średniorocznego stężenia pyłu PM2.5 
na poziomie 20 μg/m3.

### Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Kolejnym, bardzo ważnym dokumentem jest Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 w sprawie stosowania energii ze źródeł odnawialnych z dnia 11 grudnia 2018 roku. W dokumencie przedstawiono procentowy udział źródeł odnawialnych w produkcji ogólnej energii dla krajów członkowskich. Dla Polski określono, że do roku 2020 udział odnawialnych źródeł miał wynieść 15%.

Zwiększone stosowanie energii ze źródeł odnawialnych stanowi istotny element pakietu środków koniecznych do redukcji emisji gazów cieplarnianych i wypełnienia unijnych zobowiązań w ramach Porozumienia paryskiego z  2015 roku w sprawie zmian klimatu przyjętego na zakończenie 21 Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w Sprawie Zmian Klimatu, a  także realizacji unijnych ram polityki klimatyczno-energetycznej do roku 2030, w tym wiążącego celu Unii, jakim jest zmniejszenie do 2030 roku emisji o co najmniej 40 % w stosunku do poziomów z 1990 roku.

Unijny wiążący cel dotyczący energii odnawialnej przyjęty do roku 2030 oraz wkłady państw członkowskich w realizację tego celu, w tym ich udziały bazowe w odniesieniu do ich krajowych celów ogólnych na 2020 rok, należą do elementów mających nadrzędne znaczenie dla unijnej polityki energetycznej i środowiskowej. Inne tego rodzaju elementy umieszczono w określonych w niniejszej dyrektywie ramach na rzecz np. rozwoju ogrzewania i chłodzenia z wykorzystaniem energii odnawialnej oraz rozwoju odnawialnych paliw transportowych.

Większe zaangażowanie źródeł odnawialnych przy produkcji energii ma również na celu podniesienie bezpieczeństwa dostaw energii, rozwój zrównoważony w zakresie energetyki oraz pozyskiwanie energii po przystępnych cenach oraz przy wykorzystaniu rozwiązań innowacyjnych, osiągając zarówno korzyści społeczne środowiskowe i zdrowotne.

Poza wymienionymi celami ważny jest również rozwój regionalny, szczególnie obszarów wiejskich i odizolowanych.

### Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2018/2002 w sprawie efektywności energetycznej

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2002 z dnia 11 grudnia 2018 roku zmieniająca dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej jest elementem unii energetycznej, w której efektywność energetyczna jest traktowana jako pełnoprawne źródło energii. W dyrektywie jest mowa o poprawie efektywności energetycznej w całym łańcuchu energetycznym, czyli od wytworzenia energii, poprzez przesył, dystrybucję oraz końcowe zużycie energii. Poprawa efektywności będzie miała korzystny wpływ na środowisko poprzez poprawę jakości powietrza, stanu zdrowia ludności oraz redukcję emisji gazów cieplarnianych. Realizacja zapisów dyrektywy przyczyni się do:

- zmniejszenia uzależnienia od dostaw energii spoza Unii Europejskiej,

- ograniczenia emisji gazów i pyłów,

- wzrostu zatrudnienia i rozwoju poszczególnych regionów,

- wzmocnienia pozycji konsumenta w łańcuchu dostaw energii,

- ograniczenia lub wyeliminowania terenów, na których występuje ubóstwo energetyczne.

Dyrektywa wprowadza następujące zobowiązania:

- opomiarowanie zużycia gazu i energii elektrycznej,

- opomiarowanie ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej,

- instalacja podliczników ze zdalnym odczytem do pomiarów ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej,

- raportowanie informacji na temat rozliczeń zużycia gazu i energii elektrycznej,

- ustalenie kosztów dostępu do informacji na temat opomiarowania i rozliczania energii elektrycznej, gazu, ogrzewania, chłodzenia i ciepłej wody użytkowej.

### Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i  Rady 2018/844/UE w  sprawie charakterystyki energetycznej budynków

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 roku zmieniająca dyrektywę 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, podkreśla konieczność poprawy efektywności energetycznej Unii Europejskiej poprzez ograniczenie zużycia energii oraz wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych w sektorze budynków. Celem dokumentu jest dalszy nacisk na tempo renowacji istniejących zasobów budowlanych w Europie. Poza tym do 2050 roku kraje Unii Europejskiej mają zredukować emisję gazów cieplarnianych o 80-95%.

## Prawo krajowe

### Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju – Polska 2030

W styczniu 2013 roku opublikowano dokument „Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju”, który określa trendy, wyzwania i  scenariusze rozwoju społeczno-gospodarczego kraju oraz kierunki jego przestrzennego zagospodarowania, biorąc pod uwagę zasady zrównoważonego rozwoju, w horyzoncie kolejnych 15 lat. Dokument powstawał w oparciu o dane z lat 2011-2012. Punktem wyjścia do stworzenia dokumentu było przezwyciężenie kryzysu finansowego oraz przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju. Celem stworzenia strategii była poprawa jakości życia Polaków.

Z przeprowadzonych analiz wynika, że kraj powinien rozwijać się pod kątem: konkurencyjności i  innowacyjności gospodarki, równoważenia potencjału rozwojowego regionów Polski oraz ogólnej efektywności państwa. Poruszono kwestie bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz zagadnienia związane z ochroną środowiska. Wskazano również konieczność podjęcia konkretnych inwestycji, takich jak: budowa gazoportu, budowa elektrowni jądrowych, poprawa jakości sieci przesyłowych i dystrybucyjnych.

W kontekście polityki Unii Europejskiej, niezbędne jest szersze i bardziej efektywne wykorzystanie źródeł energii odnawialnej, ograniczenie wykorzystania węgla i oczywiście dbałość o środowisko naturalne. Wskazano również jako istotne umiejętne wykorzystanie posiadanych złóż kopalin i budowanie na ich podstawie przewagi konkurencyjnej na arenie międzynarodowej. Bardzo istotnym zagadnieniem poruszanym w dokumencie jest równoważenie potencjału rozwojowego regionów Polski.

### Polityka Ekologiczna Państwa 2030

W lutym 2017 roku Rada Ministrów przyjęła dokument „Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku)”. Jednym z elementów strategii jest Polityka ekologiczna państwa 2030 „Strategia rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej” (PEP2030). Dokument jest zgodny z  postanowieniami ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, jest dokumentem o charakterze strategicznym i  jest jedną z podstaw prowadzenia polityki ochrony środowiska w Polsce.

Do celów szczegółowych PEP2030 należą:

- zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, dostęp do czystej wody oraz dbałość o stan wód,

- likwidacja lub zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczenia powietrza,

- ochrona gleb,

- zapewnienie bezpieczeństwa biologicznego, jądrowego oraz radiologicznego,

- zarządzanie zasobami dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego w celu utrzymania bioróżnorodności i walorów krajobrazowych,

- zrównoważona gospodarka leśna,

- zrównoważona gospodarka odpadami – gospodarka obiegu zamkniętego,

- opracowanie i wprowadzenie polityki surowcowej państwa,

- wdrażanie ekoinnowacji,

- podejmowanie działań hamujących zmiany klimatyczne oraz przeciwdziałanie pogłębianiu się tych zmian,

- edukacja ekologiczna obywateli,

- optymalizacja systemów kontroli mających na celu ochronę środowiska.

W ramach PEP2030 zaplanowano następujące projekty:

- Czyste powietrze

- Audyty krajobrazowe

- Opracowanie i wdrażanie spójnej i kompleksowej Polityki Surowcowej Państwa

- GreenEvo – akcelerator zielonych technologii

- Leśne Gospodarstwa Węglowe

- Budownictwo drewniane

- Adaptacja do zmian klimatu

- Kompleksowy program adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatycznych do roku 2020

- Woda dla rolnictwa

### Polityka energetyczna Polski do 2040 roku

W lutym 2021 roku Rada Ministrów zatwierdziła „Politykę energetyczną Polski do 2040 roku” (PEP2040). Dokument ten to jasna wizja strategii Polski w zakresie transformacji energetycznej w  kierunku gospodarki niskoemisyjnej. Jest to jedna z  dziewięciu zintegrowanych strategii sektorowych, która wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Poniżej zaprezentowano zakres PEP2040.

Tabela 1 Zakres transformacji energetycznej

Źródło: „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, Warszawa 2021, s. 5.

Jak wynika z Tabeli 1 transformacja energetyczna ma być:

- sprawiedliwa, czyli nie zostawi nikogo w tyle,

- partycypacyjna, czyli prowadzona lokalnie, inicjatywa oddolna – każdy może w niej uczestniczyć,

- innowacyjna – nastawiona na unowocześnienie,

- pobudzająca rozwój gospodarczy, efektywna i pobudzająca konkurencyjność.

Do celów szczegółowych należą: pozyskanie surowców przez wytwarzanie i dostawy energii, aż do efektywnego zarządzania sprzedażą.

Kluczowe elementy PEP204 zostały pokazane w Tabeli 2

Tabela 2 Elementy i zakres PEP2040

Źródło: „Polityka energetyczna Polski do 2040 roku”, Warszawa 2021, s. 5.

### Ustawa o odnawialnych źródłach energii

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r.  o odnawialnych źródłach energii (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1436 ze zm.) określa zasady i warunki prowadzenia działań w zakresie wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, wytwarzania biogazu rolniczego oraz biopłynów. Ustalone zostają również mechanizmy wspierające wytwarzanie energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, biogazu rolniczego oraz ciepła. W ustawie określono również zasady wydawania gwarancji pochodzenia energii elektrycznej wyprodukowanej z odnawialnych źródeł energii, na podstawie których ma być realizowany krajowy plan działania przy produkcji energii z OZE, warunki wydawania certyfikatów instalatorom odnawialnych źródeł energii, akredytowania organizatorów szkoleń oraz zasady współpracy międzynarodowej w zakresie OZE.

Zgodnie z Prawem energetycznym z dnia 19 maja 2022 r (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1385 ze zm.), OZE to źródło wykorzystujące w procesie przetwarzania energię wiatru, promieniowania słonecznego, geotermalną, fal, prądów i pływów morskich, spadku rzek oraz energię pozyskiwaną z biomasy, biogazu wysypiskowego, a także biogazu powstałego w procesach odprowadzania lub oczyszczania ścieków albo rozkładu składowanych szczątek roślinnych i zwierzęcych.

Biogaz rolniczy to paliwo gazowe otrzymywane w procesie fermentacji metanowej surowców rolniczych, produktów ubocznych rolnictwa, płynnych lub stałych odchodów zwierzęcych, produktów ubocznych lub pozostałości z przetwórstwa produktów pochodzenia rolniczego lub biomasy leśnej z wyłączeniem gazu pozyskiwanego z surowców pochodzących z oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów.

### Ustawa o efektywności energetycznej

Ustawa z dnia 20 maja 2016 roku o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2021 r. poz. 2166 ze zm.) określa:

- zasady, według których należy opracować krajowy plan działań w zakresie efektywności energetycznej,

- określenie zadań jednostek sektora publicznego w zakresie dbałości o efektywność energetyczną,

- zasady, według których będą prowadzone działania prowadzące do uzyskania oszczędności energii,

- zasady prowadzenia audytów energetycznych w przedsiębiorstwach.

Wprowadzone zmiany mają na celu optymalizację zużycia energii i poprawę warunków dla realizacji nowych usług energetycznych. Zapisy ustawy wpisują się w założenia unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Pojawiające się już pierwsze problemy z dostawami energii elektrycznej skłaniają do optymalizacji zużycia energii oraz poczynienia kroków w kierunku oszczędności energetycznych. Do 2030 roku Polska na osiągnąć oszczędności energii na poziomie 5,58 mln ton oleju ekwiwalentnego, czyli 65TWh energii elektrycznej.

### Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 roku o charakterystyce energetycznej budynków 
(Dz.U. 2024 r. poz. 101) określa: zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej, zasady kontroli systemów ogrzewania i klimatyzacji w budynkach, regulacje dotyczące prowadzenia centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków oraz sposobu przygotowania krajowego planu zwiększenia liczby budynków o niskim zużyciu energii.

Pod pojęciem charakterystyki energetycznej, ustawodawca rozumie zbiór danych oraz wskaźników energetycznych dotyczących całego lub części budynku, które określają całkowite zapotrzebowanie na energię potrzebną do korzystania z budynków zgodnie z  ich przeznaczeniem.

Ustawa określa nowe zasady sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej – obowiązek spoczywa na właścicielach lub zarządcach budynków, którzy będą chcieli je sprzedać lub wynająć lub na osobach, które posiadają spółdzielcze prawo do lokalu.

W przypadku budynków użyteczności publicznej o powierzchni przekraczającej 250 m² świadectwo jest wymagane i jego kopia musi być umieszczona w widocznym miejscu.

Obowiązek ponownego wykonania świadectwa obowiązuje też dla budynków o powierzchni

przekraczającej 500 m², dla których wykonano takie świadectwa przed wejściem w życie nowej

ustawy. Świadectwo będzie ważne 10 lat. W przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek prac termomodernizacyjnych, świadectwo traci ważność.

Wprowadzono również zasady kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynkach, które mają na celu wyeliminowanie ewentualnych nieprawidłowości w działaniu tych systemów, co może skutkować zwiększeniem zużycia energii.

### Warunki techniczne budynków

Warunki techniczne budynków określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z  dnia 
12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (ważne od 14 lutego 2022 roku).

W tekście rozporządzenia określono zasady charakterystyki energetycznej budynków. Rozporządzenie zawiera warunki techniczne dla budynków oraz związanych z nimi urządzeń, łącznie z warunkami ich usytuowania na działce budowlanej oraz zagospodarowaniem działek pod zabudowę.

### Metodologia obliczeń charakterystyki energetycznej budynków

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 28 marca 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie metodologii wyznaczania charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku oraz świadectw charakterystyki energetycznej  (Dz.U. 2023 poz. 697) określa:

- metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej,

- sposób sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej,

- wzory świadectw charakterystyki energetycznej – budynku lub części budynku.

1. Charakterystykę energetyczną budynku lub części budynku wyznacza się metodą opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku (metoda obliczeniowa) albo metodą opartą na faktycznie zużytej ilości energii (metoda zużyciowa) jeżeli:

1) na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej są one zasilane z sieci ciepłowniczej lub gazowej,

2) zużycie:

a) ciepła rozlicza się na podstawie wskazań ciepłomierza,

b) gazu ziemnego rozlicza się na podstawie wskazań gazomierza,

c) ciepłej wody użytkowej rozlicza się na podstawie wskazań wodomierza,

3) istnieją dokumenty potwierdzające rzeczywiste zużycie ciepła lub gazu ziemnego z ostatnich 3 lat poprzedzających sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej,

4) w okresie, o którym mowa w pkt 3, nie przeprowadzono robót budowlanych wpływających na ich charakterystykę energetyczną,

5) nie są one wyposażone w system chłodzenia,

6) gaz ziemny jest zużywany wyłącznie na potrzeby ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej, a jego zużycie jest mierzone odrębnym gazomierzem,

7) jest możliwe określenie ich powierzchni o regulowanej temperaturze powietrza.

3.  Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na standardowym sposobie użytkowania budynku lub części budynku określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.

4.  Metodologię wyznaczania charakterystyki energetycznej opartą na faktycznie zużytej ilości energii określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.

## Prawo regionalne i lokalne

### Strategia rozwoju województwa mazowieckiego

„Strategia rozwoju województwa mazowieckiego 2030+. Innowacyjne Mazowsze” została przyjęta 24 maja 2022 roku przez Sejmik Województwa Mazowieckiego. Dokument stanowi aktualizację poprzedniej strategii, w  którym określono długofalową wizję rozwoju dla województwa oraz średniookresowe kierunki planowanych działań.

W strategii zawarto informacje oraz planowane działania w obszarze środowiska naturalnego i energetyki. Strategia uwzględnia zmiany klimatyczne oraz zagrożenia z nimi związane. Przeanalizowano również jakość powietrza w regionie, ze szczególnym uwzględnieniem zanieczyszczeń i działań, które są planowane w celu jego poprawy. Określono również kierunki rozwoju gospodarki odpadami.

Ze względu na bardzo duże zużycie energii w  województwie mazowieckim (największe w Polsce), temu obszarowi poświęcono dużo uwagi w strategii województwa.

### Program ochrony powietrza w województwie mazowieckim dla stref 
o przekroczonym poziomie substancji w powietrzu

Uchwałą nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 roku w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu,  przyjęto nowy „Program Ochrony Powietrza dla Mazowsza”. Najważniejszym celem wprowadzenia programu jest przede wszystkim osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i  docelowych substancji szkodliwych w powietrzu, a przez to kompleksową poprawę jakości powietrza. 
Aby to osiągnąć niezbędne jest ograniczenie pyłu PM10 o 44 proc. i pyłu PM2,5 o 57 proc., benzo(a)pirenu aż o 69 proc. oraz ditlenku azotu o 27 proc. Program obowiązuje od 30 września 2020 r. do 31 grudnia 2026 r. Pogram ochrony powietrza dotyczy całego województwa, które zostało podzielone na cztery strefy: aglomerację warszawską, Płock, Radom oraz mazowiecką.

### Uchwała antysmogowa dla województwa mazowieckiego

Uchwała antysmogowa została przyjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego nr 162/17 z 24 października 2017 roku. Uchwałę opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z  27 października 2017 roku poz. 9600. Podczas posiedzenia Sejmiku Województwa Mazowieckiego dnia 26 kwietnia 2022 roku przyjęto uchwałę nr 59/22 zmieniającą uchwałę antysmogową. Nowelizacja weszła w życie 14 maja 2022 roku.

Uchwała antysmogowa ma na celu zapewnienie dostępu do czystego powietrza dla mieszkańców województwa mazowieckiego. Głównymi źródłami smogu są stare instalacje oraz stosowanie paliw niskiej jakości. W dokumencie określa się jako podstawowe działanie, wymianę przestarzałych kotłów oraz podkreśla się wagę stosowania paliw o wyższej jakości.

W uchwale można odnaleźć następujące zapisy:

- Od 11 listopada 2017 roku można montować wyłącznie kotły, które spełniają normy emisji określone przez rozporządzenie komisji UE.

- Od 1 lipca 2018 roku nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach: mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem, węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawierających biomasę 
o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np. mokrego drewna).

- Od 1 stycznia 2023 roku nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno, które nie spełniają wymogów dla klas 3, 4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012, ponadto nie wolno eksploatować kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych budynkach, dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone po dniu 1 stycznia 2023 roku, jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku do sieci ciepłowniczej znajdującej się na terenie bezpośrednio przylegającym do działki inwestora, na której znajduje się instalacja.

- Od 1 października 2023 roku, w granicach administracyjnych m.st. Warszawy nie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla. Wyjątek: kotły posiadające 5 klasę zainstalowane do 
11 listopada 2017 r. i kotły/kominki spełniające wymogi ekoprojektu zainstalowane do 1 czerwca 2022 r. w istniejących budynkach – można w nich palić węglem do końca ich żywotności,

- Od 1 stycznia 2028 roku nie będzie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno klasy 3 lub 4 według normy PN-EN 303-5:2012, ponadto w granicach administracyjnych gmin wchodzących w skład powiatów: grodziskiego, legionowskiego, mińskiego, nowodworskiego, piaseczyńskiego, pruszkowskiego, otwockiego, warszawskiego zachodniego oraz wołomińskiego nie będzie wolno stosować węgla kamiennego oraz paliw stałych produkowanych z wykorzystaniem tego węgla.

Powyższe działania będą wspierane w ramach programów finansowania wymiany źródeł ciepła oraz licznymi działaniami edukacyjnymi.

### Program ochrony środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2024

„Program ochrony środowiska dla Miasta Płońsk” zawiera zapisy dotyczące następujących zagadnień:

- Ochrona klimatu i jakości powietrza.

- Gospodarka odpadami oraz zapobiegania powstawaniu odpadów.

- Gospodarowanie wodami oraz gospodarka wodno-ściekowa.

- Zasoby przyrodnicze, geologiczne oraz gleby.

- Efektywne zapobieganie katastrofom naturalnym i minimalizowanie skutków katastrof.

Przygotowany program jest zgodny z dokumentami strategicznymi Miasta Płońska i ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców przy równoczesnym zachowaniu dbałości o środowisko naturalne. Szczególny nacisk kładziony jest na jakość powietrza, poprzez ograniczenie emisji CO2. oraz szkodliwych pyłów.

Bardzo ważnym aspektem rozważanym w dokumencie jest również przygotowanie działań mających na celu podniesienie efektywności energetycznej, poprzez redukcję zużycia energii oraz zwiększenie udziału wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych.

# Charakterystyka Gminy Miasta Płońsk

## Położenie administracyjne i charakterystyka przestrzenna

Gmina Miasto Płońsk położona jest w odległości 66 kilometrów na północny zachód od centrum Warszawy, na Wysoczyźnie Płońskiej nad rzeką Płonką. Wysoczyzna Płońska to rozległa równina morenowa poprzeplatana płatami osadów wodnolodowcowych, zastoiskowych oraz wzgórzami morenowymi. Cały obszar wysoczyzny jest poprzecinany dolinami rzek: Płonki, Żurawianki oraz bezodpływowymi zagłębieniami terenu w rejonie Wichrowa i Słotwina. Teren miasta jest pochylony w kierunku północnym od 130-140 m n.p.m. do 110 m n.p.m. Wzniesienia 120 m n.p.m. są spowodowane wypiętrzeniami osadów plioceńskich. Obszar Miasta Płońsk jest położony na granicy dwóch regionów klimatycznych: wielkopolsko-mazowieckiego oraz mazowiecko-podlaskiego.

Gmina Miasto Płońsk ma powierzchnię 12 km² i jest miastem średniej wielkości. Większość terenu miasta jest objęta inwestycjami (48% to grunty zabudowane i zurbanizowane). Pozostałe tereny są przeznaczone pod zabudowę (50% stanowią użytki rolne, z czego 84% to grunty rolne).

Na poniższej mapie pokazano położenie Gminy Miasto Płońsk.

Mapa 1 Położenie Gminy Miejskiej Płońsk na mapie kraju.

Źródło: http://www.rozklady.miasta.pl/rozklad_pks/plonsk_pks.html

## Dane demograficzne miasta

Na terenie Miasta Płońsk zameldowanych jest  20 776 osób (stan na dzień 31.12.2023 r.). 
Na poniższym wykresie przedstawiono rozkład wieku mieszkańców Gminy Miasta Płońsk.

Wykres 1 Piramida wieku mieszkańców Płońska

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Jak widać na wykresie większość populacji obu płci jest w wieku produkcyjnym. Niestety  tylko 3304 osoby są w wieku przedprodukcyjnym co wyraźnie wskazuje, że populacja ma charakter starzejący się. Ten trend pokrywa się z sytuacją na terenie Polski.

W przyszłości opisana wyżej sytuacja może się nieco poprawić za sprawą wewnętrznych migracji  przede wszystkim z obszarów wiejskich na obszary miejskie.

Trudny do oszacowania jest dziś wpływ ewentualnego napływu do Polski imigrantów z zagranicy np. w wyniku wojny w Ukrainie. Nie jest jasne, jak wielu tych ludzi zdecyduje się na pozostanie w Polsce na stałe. Dotychczasowe doświadczenia w tej materii pokazują, że imigranci zatrzymują się głównie w większych miastach.

Kolejny wykres obrazuje przyrost naturalny, który jest ujemny i będzie miał istotny wpływ na przyszłą sytuację demograficzną w Płońsku.

Wykres 2 Przyrost naturalny na terenie miasta Płońska

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

## Rolnictwo i leśnictwo

Podstawę gospodarki Powiatu Płońskiego stanowi rolnictwo, wraz z przemysłem rolno-spożywczym. Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. Wśród upraw dominują zboża, ziemniaki i buraki cukrowe. Ważne miejsce w strukturze upraw zajmują też rośliny oleiste, włókniste, zioła, a także warzywa i owoce. 
W produkcji zwierzęcej dominuje hodowla bydła i trzody chlewnej. Na obrzeżach Miasta Płońsk zlokalizowane są nieliczne gospodarstwa rolne.

Tabela 3 Powierzchnia lasów na terenie Miasta Płońsk w 2022 roku

| Kategoria lasów | Wartość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| Lasy ogółem | 6,68 | ha |
| lesistość w % | 0,5 | % |
| Grunty leśne publiczne ogółem | 5,49 | ha |
| Grunty leśne prywatne | 0,76 | ha |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Zalesienie na terenie Gminy Miasta Płońsk obejmuje 6,68 ha. Powyższa tabela zawiera dane dotyczące lasów pochodzące z Banku Danych Lokalnych GUS.

Grunty leśne prywatne stanowią jedynie 0,76 hektara, co stanowi niewiele powyżej 10% ogólnej powierzchni lasów na terenie Miasta Płońsk.

W drzewostanie na terenie Miasta Płońsk dominują sosny pospolite, które stanowią powyżej 50% występujących gatunków. Średni wiek drzewostanu to 57 lat.

Bardzo istotnym aspektem w kontekście zapobiegania zmianom klimatycznym jest dbałość 
o obszary zielone na terenie miasta. W poniższej tabeli zestawiono dane z 2022 roku dotyczące nasadzeń drzew i krzewów.

Tabela 4 Liczba nasadzeń na terenie Miasta Płońsk w 2022 roku

| Nasadzenia | Wartość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| Sadzenie drzew na gruntach należących do miasta Płońska | 95 | szt. |
| Sadzenie drzew na gruntach prywatnych | 48 | szt. |
| Sadzenie krzewów na gruntach należących do miasta | 541 | szt. |
| Sadzenie krzewów na gruntach prywatnych | 2000 | szt. |

Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

Z tabeli wynika, że władze Miasta Płońsk dbają o stałe dokonywanie nasadzeń, które powiększają miejskie tereny zielone. Wynika to z aktywności przedstawicieli władz miejskich, które mają na celu wyhamowanie skutków zmian klimatycznych oraz podwyższenie jakości życia mieszkańców Miasta Płońsk.

## Gospodarka Miasta Płońsk

Na terenie Miasta Płońsk prowadzona jest intensywna działalność przemysłowa oraz usługowa, w szczególności handlowa. Obiekty handlowe rozwijają się w  obszarach bezpośrednio przylegających do drogi krajowej nr 7. Stan zagospodarowania dzielnic przemysłowych jest zróżnicowany.

Na terenie Miasta Płońsk są 3 skupiska sklepów wielkopowierzchniowych: przy ulicy Warszawskiej 59, ulicy Młodzieżowej 28 oraz ulicy Żołnierzy Wyklętych 16.

Miasto Płońsk ma duży potencjał przemysłowy. Posiada również dzielnicę przemysłową z pełną infrastrukturą techniczną, a nawet z dostępem do bocznicy kolejowej. Dzielnica jest zlokalizowana w sąsiedztwie ważnych dróg krajowych.

Na terenie Miasta Płońsk znajdują się między innymi następujące zakłady produkcyjne:

- skandynawski koncern poligraficzny Elanders,

- drukarnia Gryf Warszawa,

- francuska grupa „Peintures Meastria”,

- zakład produkujący pokrycia dachowe – część niemieckiego koncernu Lafarge BRASS,

- producent ciastek Mondelez International,

- przedsiębiorstwo logistyczne AMP Logistyka,

- importer sprzętu AGD-RTV i armatury Grass Cavagna Group Polska.

Powiat Płoński posiada wiele atrybutów sprzyjających rozwojowi gospodarczemu m.in. przemysł krajowy i  zagraniczny (skoncentrowany głównie w stolicy powiatu), obsługę finansową, bogatą infrastrukturę społeczną w  zakresie oświaty, kultury, sportu i opieki społecznej, dobrze rozwiniętą infrastrukturę techniczną, korzystny układ komunikacyjny.

## Zasoby mieszkaniowe

Na terenie Miasta Płońsk znajduje się zabudowa mieszkaniowa, przemysłowa i usługowa. Poszczególne rodzaje zabudowy dominują w różnych częściach miasta.

Rodzaje zabudowy:

- Zabudowa substandardowa – zlokalizowana w centralnej części miasta, tworzy tzw. Stare Miasto.

- Nowe budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne z centrami usługowymi – północna część miasta.

- Budownictwo jednorodzinne – północna, południowo-zachodnia i południowa część miasta.

- Dzielnica przemysłowa – południowo-zachodnia część miasta.

Przeważającą jest zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z  udziałem zabudowy wielorodzinnej. Budynki mieszkaniowe były wznoszone przez różne podmioty, co wpłynęło na charakter tej zabudowy. Wśród inwestorów realizujących tego typu przedsięwzięcia były:

- Spółdzielnie mieszkaniowe (budujące mieszkania wielorodzinne).

- Władze miasta (mieszkania wielorodzinne komunalne).

- Zakłady pracy (mieszkania wielorodzinne).

- Inwestorzy indywidualni (mieszkania jednorodzinne).

Zasoby mieszkaniowe Miasta Płońska według stanu w 2022 roku przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5 Zasoby mieszkaniowe Miasta Płońsk

| Wyszczególnienie | Liczba | Jednostka |
| --- | --- | --- |
| Mieszkania | 10 009 | szt. |
| Izby | 35 982 | szt. |
| Powierzchnia użytkowa mieszkań | 665 956 | m2 |
| Liczba mieszkań na 1000 mieszkańców | 463,3 | szt. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego

## Infrastruktura techniczna

### Komunikacja drogowa i transport

Płońsk jest miastem bardzo dobrze skomunikowanym, ponieważ jest położony pomiędzy dwiema dużymi arteriami drogowymi: trasą nr 7, która biegnie z południa na północ przez Warszawę oraz trasę nr 10 biegnącą z południowego wschodu na północny zachód.

Bardzo dużym atutem Miasta Płońsk jest bliskość stolicy Polski, która oddalona jest o około 60 kilometrów.

Łączna długość dróg na terenie Płońska wynosi 71,78 kilometra, z czego:

- 9,24 km to drogi krajowe (zarządzane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad), są to: droga krajowa nr 7 Warszawa – Gdańsk, droga krajowa nr 10 Warszawa – Płońsk – Toruń- Bydgoszcz – Szczecin i droga krajowa nr 50 Ciechanów – Płońsk – Wyszków.

- 2,5 km to drogi wojewódzkie (zarządzane przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie), jest to droga wojewódzka nr 619 Płońsk – Nasielsk – Pułtusk.

- 10,29 km to drogi powiatowe (zarządzane przez Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku)

- 58,35 km to drogi gminne.

Miasto Płońsk jest również skomunikowane linią kolejową. Jest to jednotorowa linia, niezelektryfikowana Sierpc – Płońsk – Nasielsk. Stacja kolejowa na terenie miasta obsługuje zarówno pociągi osobowe jak i towarowe. Od linii odprowadzone są bocznice do strefy przemysłowej.

W okolicy Miasta Płońsk są zlokalizowane dwa prywatne lądowiska w Milewie (odległość 
9 kilometrów) i Zdziarach- Łopatkach (odległość 27 kilometrów) oraz lądowisko sanitarne przy ulicy Sienkiewicza.

Na terenie Miasta Płońsk jest rozbudowana sieć tras rowerowych oraz liczne ścieżki dla pieszych. Intensywna w ostatnich latach rozbudowa ścieżek rowerowych ma na celu zapewnienie alternatywnych do komunikacji samochodowej sposobów przemieszczania się mieszkańców oraz przyczynienie się do redukcji poziomu zanieczyszczeń pochodzących z transportu.

Poniższa tabela zawiera dane z  Banku Danych Lokalnych GUS na temat długości dróg rowerowych z podziałem na podmioty, które nimi zarządzają. Dane pochodzą z 2022 roku.

Tabela 6 Ścieżki rowerowe w Mieście Płońsk

| Wyszczególnienie | Długość | Jednostka miary |
| --- | --- | --- |
| drogi dla rowerów ogółem | 14,1 | km |
| będące pod zarządem gminy | 8,0 | km |
| będące pod zarządem starostwa | 6,1 | km |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

### Gospodarka komunalna

Zlokalizowana na terenie gminy wiejskiej Płońsk oczyszczalnia ścieków powstała w latach 
70-tych XX wieku, a w latach 2002-2004 została poddana gruntownej modernizacji. Odpady płynne są poddawane oczyszczaniu zarówno mechanicznemu jak i  biologicznemu ze strącaniem związków biogennych. Przy wysokiej zawartości fosforu stosowana jest stacja dozowania soli żelaza PIX. Osad jest poddany fermentacji, odwodniony oraz higienizowany wapnem palonym. Ścieki po ich oczyszczeniu odprowadzane są do rzeki Płonki.

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej wynosi 59,7 km. Ścieki dopływają do oczyszczalni kolektorem. W poniżej zamieszczonej tabeli przedstawiono szczegółowe parametry dotyczące sieci kanalizacyjnej.

Tabela 7 Parametry sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Płońsk

| Sieć kanalizacyjna w 2022 roku |  |  |
| --- | --- | --- |
| długość sieci kanalizacyjnej w relacji do sieci wodociągowej | 90,59 | % |
| długość czynnej sieci kanalizacyjnej | 59,7 | km |
| przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | 2 393 | szt. |
| awarie sieci kanalizacyjnej | 5 | szt. |
| ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną | 775,2 | dam3 |
| przedsiębiorstwa dostarczające wodę | 2 | ob. |
| woda dostarczana do wodociągu | 3,2 | dam3 |
| woda sprzedana z wodociągu ogółem | 3,2 | dam3 |
| woda sprzedana z wodociągu gospodarstwom domowym | 2,0 | dam3 |
| długość eksploatowanej sieci wodociągowej (rozdzielczej i przesyłowej) | 65,9 | km |
| przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania | 2 620 | szt. |

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego, Raport za 2022 rok

## Uwarunkowania środowiskowe

### Wody powierzchniowe

Miasto Płońsk leży w zlewni rzeki Płonki, która jest prawobrzeżnym dopływem Wkry. Rzeka ma długość około 43,37 km. Wypływa z miejscowości Staroźreby, przepływa przez Płońsk 
i w miejscowości Kołoząb uchodzi do Wkry. Największym dopływem Płonki jest Żurawianka, która płynie na północ w zachodniej części wpadając do Płonki na terenie Miasta Płońsk.

Na obszarze Miasta Płońsk praktycznie nie występują naturalne zbiorniki wód powierzchniowych.

Na terenie Miasta Płońsk zaobserwować można deficyt wód powierzchniowych, co jest charakterystyczne dla całego województwa mazowieckiego. Miasto zaopatrywane jest w wodę ze źródeł podziemnych.

### Wody podziemne

Wody podziemne użytkowe występują w  trzeciorzędowym i  czwartorzędowym piętrze wodonośnym. Poziom wodonośny w osadach trzeciorzędowych występuje na głębokości 
od 150 do 250 m. Przewodność warstw jest niewielka, nie przekracza 100 m2/d, a wydajność potencjalna nie przekracza 30 m³/h. Obecnie na obszarze arkusza Płońsk wody z osadów trzeciorzędowych nie są eksploatowane.

Warunki hydrogeologiczne czwartorzędowego piętra wodonośnego są bardzo zróżnicowane, zarówno pod względem miąższości warstw wodonośnych, ich rozprzestrzenienia, wartości parametrów hydrogeologicznych oraz wynikającej z nich zasobności. Na przeważającej części arkusza warstwa wodonośna występuje na głębokości 15–50 m, z wyjątkiem doliny rzek: Żurawianki i Płonki oraz rejonu Płońska, gdzie wody podziemne występują dość płytko, bo na głębokości do 5 m.

W południowej części omawianego obszaru miąższość warstwy wodonośnej wynosi od 10 do 20 m, lokalnie przekracza nawet 40 m, a przewodność warstwy wynosi od 100 do 500 m2/d. Wydajność potencjalna zawiera się w przedziale 10–50 m³/h. Najkorzystniejsze warunki hydrogeologiczne panują w rejonie subglacjalnej rynny przebiegającej w zachodniej części opisywanego obszaru. Miąższość warstwy wodonośnej przekracza 60 m, a  przewodność warstwy osiąga wartość ponad 1000 m2/d, natomiast wydajność potencjalna studni jest powyżej 100 m³/h.

W części północnej stwierdzono występowanie obszarów pozbawionych warstw wodonośnych w osadach czwartorzędowych. Czwartorzędowa warstwa wodonośna ma na pozostałym obszarze niewielką miąższość, rzadko przekracza 10 m. Przewodność warstwy jest także dość niska, wynosi najczęściej 100 m2/d co powoduje, że wydajność potencjalna wynosi od 10 do 30 m³/h.

Wody podziemne eksploatowane są przez komunalne ujęcia wodociągowe i zakładowe (najczęściej w  gospodarstwach rolnych). Ujęcia wód podziemnych o największych zatwierdzonych zasobach eksploatacyjnych zlokalizowane są w  następujących miejscowościach: Płońsk (ujęcie miejskie, pobór 4587 m³/d, 8 studni), Skarżyn (pobór 113 m³/d, 6 studni), Szczytno (pobór 110 m³/d, 2 studnie), Naruszewo (pobór 52 m³/d, 3 studnie) i Potyry (pobór 33 m³/d, 1 studnia).

Mapa 3 Mapa hydrogeologiczna dla Miasta Płońsk oraz okolic

Źródło: Państwowy Instytut Geologiczny, Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej POLSKI 1:50 000 Arkusz Płońsk (447), Warszawa 2010.

Ponadto, pojedyncze studnie głębinowe o wydajności przekraczającej 30 m3/h i znajdują się w Kluczewie, Poświętnym, Poczerninie, Cholewach i Wróblewie. Studnia w Potyrach posiada wyznaczoną strefę ochrony pośredniej. Użytkowe wody podziemne charakteryzują się najczęściej dobrą jakością z typowym przekroczeniem zawartości jonu żelaza i manganu. Eksploatowane wody posiadają niską mineralizację (195–792 mg/dm³). Obszar całego arkusza położony jest w  obrębie Głównego Zbiornika Wód Podziemnych nr 215 – Subniecka warszawska, a centralna i południowa część położona jest w obrębie trzeciorzędowego zbiornika wód podziemnych nr 215 a – Subniecka warszawska (część centralna). Oba zbiorniki nie mają wykonanych dokumentacji hydrogeologicznych dotyczących szczegółowego wyznaczenia przebiegu ich granic.

### Obszary objęte ochroną

Gmina Miejska Płońsk leży w obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Przez miasto przepływa rzeka Płonka, która ma swoje ujście do rzeki Wkry. W pobliży rzeki Płonki jest zlokalizowany korytarz ekologiczny.

Do najważniejszych zasobów przyrodniczych obszaru miasta należą lasy, które zgodnie z  Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku w Nadleśnictwie Płońsk są objęte edukacją leśną. Zgodnie z  Zarządzeniem nr 2/2004 Nadleśniczego Nadleśnictwa Płońsk został wprowadzony obowiązek prowadzenia "Kroniki edukacji leśnej" oraz sprawozdawczości z tego zakresu.

Na omawianym terenie występują nieliczne gatunki chronione, 39 gatunków roślin i grzybów oraz 78 gatunków zwierząt.

Formy ochrony przyrody dzieli się na powierzchniowe i  punktowe. Pod pojęciem powierzchniowych form ochrony przyrody rozumie się: parki narodowe, parki krajobrazowe, obszar Natura 2000, rezerwaty przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe, użytki ekologiczne, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieożywionej. Do form punktowych ochrony przyrody należą pomniki przyrody.

Na Mapie 4 przedstawiono granice poszczególnych nadleśnictw, obszary lasów oraz grunty należące do nadleśnictw. W obszarze Miasta Płońsk nie występują grunty nadleśnictwa.

Mapa 4 Nadleśnictwo Płońsk

Źródło: https://plonsk.warszawa.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa

Formy ochrony przyrody w Płońsku zajmują obszar 835,96 hektara, co stanowi 6,6% całkowitej powierzchni gminy. Wśród obszarów ochrony przyrody 99,7% stanowią obszary chronionego krajobrazu.

Na terenie Miasta Płońsk są liczne pomniki przyrody, czyli formy punktowe ochrony przyrody. Ochroną zostały objęte:

- lipa drobnolistna (wysokość: 17 m, obwód: 3,21 m),

- 14 jesionów wyniosłych (wysokość: 19 m, obwód: 2,33-3,00 m),

- 1 wiąz szypułkowy (wysokość: 19 m, obwód: 2,68 m),

- 2 aleje z lip drobnolistnych: odcinek wschodni - 64 sztuki (wysokość: 17 m, obwód: 0,89-3,16 m), odcinek zachodni – 65 sztuk (wysokość: 17 m, obwód: 0,84-1,71 m),

- krąg lip drobnolistnych – składa się z 14 drzew (wysokość: 17 m, obwód: 0,63-1,44 m).

Wymienione powyżej drzewa znajdują się na terenie parku w Poświętnem. Nie są to jedyne chronione drzewa. Przykładowo w  bezpośrednim sąsiedztwie Urzędu Miasta Płońsk znajduje się kasztanowiec biały objęty ochroną.

Ochroną objęto również zabytkowe parki:

- Zespół podworski przy ul. Sienkiewicza 11 (wpisany do rejestru zabytków nr rej. 
a - 212 z 30.08.1980 r.

- Park północny na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego

- Park południowy – własność Gminy Miasta Płońsk – park miejski

# Zaopatrzenie w ciepło

Zgodnie z  definicją zawartą w art. 3 pkt 2) ustawy z 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, „ciepło” to energia cieplna w wodzie gorącej, parze lub w innych nośnikach.

Ciepło jest wykorzystywane w celach grzewczych (ogrzewanie budynków), do celów socjalno-bytowych, do przygotowania ciepłej wody użytkowej, a także do celów technologicznych.

Na obszarze Miasta Płońsk zaopatrzenie w ciepło odbywa się poprzez:

- system ciepłowniczy – za pośrednictwem miejskich sieci ciepłowniczych z czynnikiem wodnym i parowym, dla którego źródłem ciepła jest Elektrociepłownia zlokalizowana w Płońsku na terenie dzielnicy przemysłowej (PEC w Płońsku Sp. z o.o.),

- lokalne źródła ciepła tj. kotłownie przemysłowe (pokrywają przeważnie potrzeby własne zakładu),

- indywidualne źródła ciepła o mocy poniżej 0,1 MW.

## Ciepło sieciowe

Na terenie Gminy Miasta Płońsk ciepło sieciowe jest dostarczane przez Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o.o. (dalej PEC w Płońsku Sp. z o.o.). Jest to spółka, której jedynym właścicielem (100% udziałów) jest Gmina Miasto Płońsk.

PEC w Płońsku Sp. z o.o. dostarcza do odbiorców na terenie Miasta Płońsk ciepło za pomocą miejskich sieci ciepłowniczych. Ciepło jest wytwarzane w Elektrociepłowni zlokalizowanej przy ul. Przemysłowej 2. Jest to centralna część dzielnicy przemysłowej, która znajduje się w południowo-zachodniej części Gminy Miasta Płońsk.

PEC w Płońsku Sp. z o.o. – rys historyczny

Pierwotnie w 1978 roku zbudowana została Ciepłownia, która w  założeniach miała zaopatrywać w ciepło i parę dzielnicę przemysłową. Jednak w kolejnych latach do systemu ciepłowniczego ciepłowni podłączano osiedla mieszkaniowe powstające na terenie Płońska. Doprowadziło to w końcu lat 80-tych XX wieku do wystąpienia niedoboru energii cieplnej na potrzeby miejskie.

W roku 1993 w  Ciepłowni został zainstalowany kocioł wodny mocy 23 MW. Kocioł ten w 2004 roku został zmodernizowany i  przebudowany na kocioł wodny o mocy 15 MW i przystosowany do spalania węgla i biomasy.

Kolejne zmiany nastąpiły w latach 90-tych XX wieku, kiedy zakłady przemysłowe zaprzestały odbioru ciepła w postaci pary wodnej. Przedsiębiorstwa wprowadzały wówczas rozwiązania indywidualne – urządzenia ciepłownicze, w których jako paliwo stosowano zazwyczaj gaz ziemny lub olej opałowy.

Konieczne było dostosowanie płońskiej Ciepłowni do zmieniających się warunków działania, w tym regulacji związanych z ochroną środowiska naturalnego. Zakład w latach 2006-2007 przeszedł modernizację i został przekształcony w  Elektrociepłownię, co było związane z zainstalowaniem nowych urządzeń do wytwarzania ciepła i energii elektrycznej.

Przedmiot działalności i koncesje

PEC w Płońsku Sp. z o.o. prowadzi działalność gospodarczą przede wszystkim w zakresie produkcji ciepła i  jego dystrybucji (zaopatrzenia w ciepło różnych grup odbiorców), na podstawie koncesji udzielonych przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Zgodnie z umową Spółki oraz wpisem do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przedmiotem przeważającej działalności PEC w Płońsku Sp. z o.o. jest:

35.30.Z – Produkcja, gromadzenie i dystrybucja pary wodnej oraz gorącej wody dla celów grzewczych, energetycznych i innych.

Przedmiot pozostałej działalności Spółki to m.in.

35.11 – Wytwarzanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych

42.21 – Budowa rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

33.12 – Naprawa i konserwacja maszyn

33.14 – Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych

W praktyce działalność Spółki oraz świadczone przez nią usługi można opisać następująco:

- eksploatacja, konserwacja oraz remonty urządzeń ciepłowniczych,

- wykonawstwo sieci i węzłów cieplnych,

- programowanie i koordynacja rozwoju systemu ciepłowniczego,

- prowadzenie działalności inwestycyjnej i modernizacyjnej urządzeń ciepłowniczych,

- opracowywanie i wydawanie warunków technicznych do projektowania urządzeń w systemach ciepłowniczych,

- opiniowanie dokumentacji technicznej dotyczącej systemu ciepłowniczego, w tym sieci i węzłów cieplnych,

- doradztwo w zakresie ciepłownictwa.

Koncesje wydane dla PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Działalność PEC w Płońsku Sp. z o.o. jako przedsiębiorstwa energetycznego w podstawowym zakresie jest działalnością koncesjonowaną. Dla przedsiębiorstw energetycznych działających w sektorze ciepłownictwa organem koncesyjnym jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który działa przede wszystkim na postawie kompetencji wynikających z ustawy z dnia 
10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1385 ze zm.). 
Dodatkowo mają tu zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz.U. 2024 poz. 236).

Tabela 8 Koncesje wydane dla PEC w Płońsku Sp. z o.o.

| Zakres koncesji | Nr koncesji | Okres obowiązywania |
| --- | --- | --- |
| Wytwarzanie energii cieplnej | WCC/1186/107/W/OWA/2008/JW. | 30.10.2008 – 31.12.2025 |
| Przesył i dystrybucja energii cieplnej | PCC/1161/107/W/OWA/2008/Jw. | 30.10.2008 – 31.12.2025 |
| Wytwarzanie energii elektrycznej | WEE/16638/107/W/DEK/2018/KSz | 16.01.2018 r. – 31.12. 2030 |

Źródło: PEC w Płońsku Sp. z o.o.

W tabeli zostały zestawione podstawowe informacje o koncesjach wydanych przez Prezesa URE na rzecz PEC w Płońsku Sp. z o.o. W praktyce, te koncesje umożliwiają Spółce prowadzenie działalności w wymienionych niżej obszarach:

- wytwarzanie ciepła, produkcja energii elektrycznej w Elektrociepłowni,

- przesyłanie i dystrybucja ciepła w postaci gorącej wody i pary technologicznej,

- eksploatację węzłów cieplnych,

- przyłączanie do sieci nowych odbiorców.

Moce wytwórcze – parametry kotłów i turbin

Elektrociepłownia należąca do PEC w Płońsku Sp. z o.o. produkuje parę wodną oraz czynnik grzewczy w postaci gorącej wody.

Obecnie w Elektrociepłowni zainstalowane są trzy jednostki kotłowe (dwa kotły wodne i jeden parowy) oraz dwie turbiny parowe. Łączna moc znamionowa kotłów wynosi 32,2 MW. Informacje o parametrach pracy podstawowych urządzeń wytwórczych Elektrociepłowni zostały zaprezentowane w poniższych tabelach.

Tabela 9 Kotły energetyczne

| Nr kotła | Rok rozpoczęcia eksploatacji | Typ kotła | Parametry pary |  | Wtórny przegrzew |  | Moc kotła (MW) |  | Wydajność (t/h) |  | Układ pracy z turbiną | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0C | MPa | 0C | MPa | znamionowa | Osiągalna | znamionowa | osiągalna |  |  |
| 1 | 2007 | OR* | 440 | 3,6 | - | - | 10,2 | 11,2 | 13,4 | 14,5 | T :1 - 2 | SCHMID |

*) kocioł opalany biomasą (zrębka leśna)

Źródło: PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Tabela 10 Kotły ciepłownicze

| Nr kotła | Rok rozpoczęcia eksploatacji | Typ kotła | Parametry Pary (wody) |  | Moc (MW) |  | Producent |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0C | MPa | znamionowa | osiągalna |  |
| 1 | 1992 | WRm15 | 150/70 | 16 | 15,0 | 15,0 | SEFAKO |
| 2 | 2017 | WR 7 | 150/70 | 16 | 7,0 | 7,5 | Energotechnika Sp. z o.o. |

Źródło: PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Podstawowym urządzeniem współpracującym z  kotłami jest turbina parowa upustowo-przeciwprężna typ MT5 53 o mocy cieplnej 8,6 MW i mocy elektrycznej nieco ponad 2 MW. Uzupełniająco wykorzystywana jest turbina parowa o mocy cieplnej do 2,5 MW i  mocy elektrycznej 0,2 MW. Pozostałe parametry pracy obu turbin znajdują się w poniżej tabeli.

Tabela 11 Turbozespoły

| Nr Turbozespołu | Rok rozpoczęcia eksploatacji | Typ turbiny | Parametry pary |  | Moc turbozespołu (MW) |  | Układ pracy z kotłem | Producent |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0C | MPa | znamionowa | Osiągalna |  | turbiny | generatora |
| 1 | 2008 | UP | 440 | 3,6 | 2.0 | 2.0 | T - 1 | ETT Spilling | LSA 54-7 |
| 2 | 2018 | TP | 320 | 2,5 | 0.2 | 0.2 | T - 1 | G-Team a.s. - o.z. Turbomachinery Czeska Republika | 1LA8 315 Z |

Źródło: PEC w Płońsku Sp. z o.o.

W kotłach zainstalowanych w  Elektrociepłowni należącej do PEC w Płońsku Sp. z o.o. używane są obecnie dwa rodzaje paliwa: biomasa w postaci zrębki (głównie pochodzenia leśnego) oraz miał węglowy o zawartości siarki 0,6 %.

Tabela 12 Struktura paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego w latach 2021-2022 przez PEC w Płońsku Sp. z o.o.

| l.p. | Rodzaj paliwa | Udział w 2021 roku [%] | Udział w 2022 roku [%] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | 19,11 | 17,68 |
| 2 | Biomasa (zrębka drzewna) – OZE | 80,89 | 82,32 |
| Razem |  | 100,00 | 100,00 |

Źródło: PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Dane z  lat 2021-2022 pokazują, że ponad 80% energii cieplnej wytwarzanej w Elektrociepłowni powstaje z wykorzystaniem biomasy. Kotły pracują na potrzeby centralnego ogrzewania oraz podgrzewu c.w.u.

Emisje do atmosfery

Wynikiem procesów spalania są – poza energią – zanieczyszczenia emitowane do atmosfery. Spalanie paliw wykorzystywanych w pracy Elektrociepłowni powoduje emisje dwutlenku węgla, dwutlenku siarki, tlenków azotu oraz pyłów, jednak wielkości tych emisji różnią się bardzo wyraźnie.

W tabeli poniżej zawarte zostały dane o wielkości emisji w 2022 roku w zależności od rodzaju paliwa wykorzystywanego w PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Tabela 13 Wielkość emisji do atmosfery dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej w 2022 roku w PEC w Płońsku Sp. z o.o. (Mg/rok)

| l.p. | Rodzaj paliwa | CO2 | SO2 | NOx | Pyły |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Węgiel kamienny | 6 117,20 | 24,11 | 10,73 | 2,07 |
| 2 | Biomasa (zrębka drzewna) – OZE | 34 852,80 | 0,08 | 22,16 | 2,25 |
| Razem |  | 40 970,00 | 24,19 | 32,89 | 4,32 |

Źródło: PEC w Płońsku Sp. z o.o.

W trosce o jak najniższe emisje substancji szkodliwych do atmosfery oraz w  związku z zaostrzanymi przepisami w obszarze ochrony środowiska naturalnego w  Elektrociepłowni należącej do PEC w Płońsku Sp. z o.o. zostały zainstalowane urządzenia do odpylania (multicyklony) i odsiarczania spalin. Ponadto stosowane są urządzenia zmniejszające zanieczyszczenia środowiska.

Miejskie sieci ciepłownicze

PEC w Płońsku Sp. z o.o., jak już wcześniej wspomniano, prowadzi objętą koncesjami działalność związaną z  wytwarzaniem, przesyłem i  dystrybucją energii cieplnej oraz wytwarzaniem energii elektrycznej.  Spółka jest właścicielem i  eksploatatorem miejskiego systemu ciepłowniczego, na który składają się następujące elementy:

- źródło energii cieplnej i elektrycznej (Elektrociepłownia)

- sieci przesyłowe i rozdzielcze wraz z przyłączami do budynków

- węzły cieplne (grupowe i indywidualne)

W miejskim systemie ciepłowniczym gorąca woda przesyłana jest z  Elektrociepłowni do budynków mieszkaniowych, usługowych i obiektów przemysłowych. Odbiorcy wykorzystują ją przede wszystkim dla zaspokojenia potrzeb grzewczych, a także – w mniejszym stopniu – w instalacjach centralnej wody użytkowej.

W końcu 2022 roku ciepłownicza sieć przesyłowa oraz sieć rozdzielcza miały łączną długość 24,2 km, natomiast przyłącza do budynków miały sumaryczną długość 3,8 km.

Tabela 14 Parametry techniczne miejskich sieci cieplnych PEC w Płońsku Sp. z o.o. (sezony letni i grzewczy)

| Woda [st. C] | Ciśnienie zasilania [MPa] | Ciśnienie powrotu [MPa] | Przepływ max [m3/h] | Przepływ min [m3/h] | Obciążenie nominalne [MW] | Obciążenie maksymalne [MW] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sezon letni |  |  |  |  |  |  |
| 70/35 | 0,60 | 0,45 | 80 | 58 | 2,4 | 2,5 |
| Sezon grzewczy |  |  |  |  |  |  |
| 130/70 | 0,75 | 0,45 | 400 | 350 | 22 | 25 |

Źródło: PEC w Płońsku Sp. z o.o.

W sezonie grzewczym miejskie sieci ciepłownicze pracują w przedziale temperatur od 130 st. C (wejście) do 70 st. C (powrót) przy przepływach mieszczących się w przedziale 350-400 m3/h. W sezonie letnim parametry pracy są odpowiednio niższe i wynoszą 70 st. C (wejście) i 35 st. C (wyjście). Przepływy mieszczą się wówczas w przedziale 58-80 m3/h.

Zasadniczym elementem miejskiego systemu ciepłowniczego jest magistrala przesyłowa 2c DN400/350/250, która przecina Miasto Płońsk w orientacji południkowej. Magistralna sieć ciepłownicza (wysokoparametrowa) prowadzona jest w układzie podziemnym w preizolacji. Od tej głównej linii systemu ciepłowniczego odchodzi szereg odgałęzień, do których przyłączone są grupowe i  indywidualne węzły cieplne.

Należy zauważyć, że PEC w Płońsku Sp. z o. o., będąc ważnym lokalnie przedsiębiorstwem energetycznym, jest jednocześnie jednym z liderów nowoczesnego, proekologicznego ciepłownictwa w Polsce.  Plany inwestycyjne Spółki, ich realizacja, ogólny stan techniczny miejskich sieci ciepłowniczych i sposób zarządzania nimi zasługują na bardzo wysoką ocenę.

Sprzedaż energii cieplnej

PEC w Płońsku Sp. z o.o. będąc właścicielem i użytkownikiem miejskiej sieci ciepłowniczej sprzedaje i  dostarcza – zgodnie z  zakresem koncesji – energię cieplną użytkownikom na obszarze Gminy Miasta Płońsk. Ciepło jest dostarczane do klientów w  budynkach mieszkalnych oraz do odbiorców, którymi są różne instytucje i urzędy zlokalizowane 
na terenie Miasta Płońsk.

Na rysunku poniżej przedstawiono wielkości sprzedaży energii cieplnej odnotowane w poszczególnych latach przez PEC w Płońsku Sp. z o.o. w okresie od 2003 roku do 2022 roku w podziale na te dwie grupy odbiorców.

Wykres 3 Sprzedaż energii cieplnej przez PEC w Płońsku Sp. z o.o. w ujęciu rocznym według grup odbiorców w latach 2003-2022 [GJ].

Źródło: Dane BDL GUS oraz PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Z danych wynika, że w okresie 20 lat tylko kilka razy PEC w Płońsku Sp. z o.o. wyprodukował i sprzedał więcej niż 200 000 GJ rocznie. Rekordowy był 2014 rok, kiedy to ze względu na warunki pogodowe (długa i surowa zima) wielkość sprzedaży ciepła osiągnęła około 290 000 GJ.

Biorąc pod uwagę lata 2015-2020 można wnioskować, że typowy poziom rocznej sprzedaży energii cieplnej wynosi około 170 000 – 180 000 GJ rocznie. Należy również odnotować, że średnio około 70% ciepła wytwarzanego przez PEC w Płońsku Sp. z o.o. trafia każdego roku do budynków mieszkalnych.

Wykres 4 Struktura mocy zamówionej w PEC w Płońsku Sp. z o.o. na potrzeby c.o. w roku 2022 roku.

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Z rysunku przedstawionego powyżej wynika, że aż 68% ciepła z miejskiej sieci ciepłowniczej trafiało do budynków wielorodzinnych, a 30% docierało do lokali usługowych. Tylko 
2% energii cieplnej było dostarczane do budynków jednorodzinnych na obszarze Miasta Płońsk. Należy przy tym zauważyć, że ciepło wykorzystywane w celach grzewczych stanowiło blisko 80% całkowitego zapotrzebowania na moc zgłoszonego przez klientów do PEC w Płońsku Sp. z o.o. w 2022 roku.

## Lokalne źródła ciepła

Pod pojęciem „lokalne źródła ciepła” należy rozumieć kotłownie wybudowane dla potrzeb zakładów przemysłowych, budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej, a także piece zamontowane przez poszczególnych odbiorców indywidualnych.

Do kotłowni lokalnych zaliczane są kotłownie wytwarzające energię cieplną dla potrzeb własnych obiektów przemysłowych, obiektów użyteczności publicznej oraz wielorodzinnych budynków mieszkalnych.

W nowych kotłowniach lokalnych mogą być wykorzystywane zróżnicowane paliwa.  Z reguły jest to gaz ziemny, który traktowany był jako paliwo przejściowe aż do kryzysu energetycznego związanego z agresją Rosji na Ukrainę. Bardzo zmienne i przejściowo ekstremalnie wysokie ceny gazu ziemnego na globalnych rynkach powodują, że odbiorcy zaczęli traktować możliwości jego wykorzystania w ciepłownictwie (i w ogóle w energetyce) z dużą rezerwą.

W części kotłowni lokalnych nadal stosowane są paliwa stałe, do których zaliczamy węgiel, koks i miał węglowy, a część obiektów korzysta z oleju opałowego. W związku ze wskazanymi wyżej perturbacjami na rynku gazu ziemnego te paliwa zyskują znowu popularność.

Procesem ciągłym jest na obszarze Miasta Płońsk likwidacja lokalnych źródeł ciepła, które są opalane węglem. Użytkownicy likwidowanych źródeł ciepła są podłączani do miejskiego systemu ciepłowniczego, którego właścicielem jest PEC w Płońsku Sp. z o.o.

Alternatywnym rozwiązaniem może być prowadzenie modernizacji lokalnych źródeł ciepła, która ma na celu zastąpienie węgla paliwami ekologicznymi, jak gaz ziemny (obecnie problematyczny z powodów wyżej opisanych) lub biomasa.

## Plany rozwojowe PEC w Płońsku Sp. z o.o.

PEC w Płońsku Sp. z o.o. zamierza być w przyszłości dostawcą energii elektrycznej i cieplnej na potrzeby Miasta Płońsk oraz zaspokajać potrzeby energetyczne wszystkich członków Płońskiego Klastra Energii. Spółka planuje w związku z tym dalszą rozbudowę sieci ciepłowniczej i nowe przyłączenia budynków. Ponadto, planowane jest zwiększanie mocy wytwórczych przedsiębiorstwa w zakresie produkcji ciepła i energii elektrycznej poprzez inwestycje związane z instalacjami OZE.

Władze Spółki rozważają także możliwość wykorzystania RDF z regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, która jest zarządzana przez „Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.” Jest to spółka komunalna, która również należy do Płońskiego Klastra Energii. PEC w Płońsku Sp. z o.o. wykorzystując RDF w praktyce mógłby wprowadzać w życie koncepcję gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), której założenia zostały opisane w „Strategii rozwoju Płońskiego Klastra Energii”.

W ramach współpracy PEC w Płońsku Sp. z o.o. z władzami Gminy Miasta Płońsk  brane są pod uwagę różne warianty budowy rozproszonych źródeł energii opartych przede wszystkim na źródłach o charakterze odnawialnym. Działania te mają służyć łącznemu zrealizowaniu kilku celów:

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego dostaw energii,

- poprawa efektywności w obszarze generacji,

- zmniejszenie strat przesyłowych ciepła,

- zmniejszenie zużycia paliw kopalnych,

- redukcja emisji zanieczyszczeń gazowych do atmosfery.

Władze PEC w Płońsku Sp. z o.o. mając na uwadze zadania związane m.in. z poprawą efektywności energetycznej i ekonomicznej miejskiego systemu ciepłowniczego poprzez jego modernizację i dalszą dekarbonizację, zamierzają w przyszłości:

- kontynuować działania zmierzające do dalszego ograniczenia emisji do powietrza zanieczyszczeń pyłowych i gazowych,

- gospodarować wytworzonymi odpadami w sposób właściwy i racjonalny (zgodnie z zasadami GOZ),

- zmniejszać zużycie wykorzystywanych paliw (węgla kamiennego i biomasy),

- podnosić kwalifikacje pracowników oraz ich świadomość ekologiczną poprzez organizowanie efektywnych szkoleń,

- utrwalać na Mazowszu i w kraju pozytywy wizerunek Spółki jako „przyjaznej środowisku”,

- kontynuować działania edukacyjne skierowane do dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

# Zaopatrzenie w energię elektryczną

## Opis systemu elektroenergetycznego

ENERGA-OPERATOR S.A. jest jednym z podmiotów tworzących Grupę ENERGA, która obecnie jest częścią Grupy ORLEN. W skład tej grupy przedsiębiorstw energetycznych wchodzi ENERGA WYTWARZANIE S.A., która koordynuje działalność podmiotów tej Grupy m.in. w obszarze wytwarzania energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE) oraz świadczy usługi systemowe.

ENERGA WYTWARZANIE S.A. zarządza największą w kraju przepływową Elektrownią Wodną we Włocławku oraz 44 małymi elektrowniami wodnymi zlokalizowanymi głównie w północnej Polsce. Moc zainstalowana wszystkich elektrowni wodnych należących do ENERGA WYTWARZANIE S.A. wynosi około 202,35 MWe. Razem te hydroelektrownie produkują energię elektryczną na poziomie około 900 GWh rocznie. Spółka zarządza także Elektrownią Szczytowo-Pompową w Żydowie, która podobnie jak Elektrownia Wodna we Włocławku, stanowi istotny element krajowego systemu elektroenergetycznego.

ENERGA WYTWARZANIE S.A. eksploatuje 6 farm wiatrowych zlokalizowanych w północnej Polsce o łącznej mocy 243,85 MWe. Roczna produkcja energii elektrycznej ze 121 turbin wiatrowych na farmach należących do Spółki wynosi około 500 GWh. W eksploatacji ENERGA WYTWARZANIE S.A. znajduje się również 6 elektrowni fotowoltaicznych.

Odnawialne źródła wytwórcze, które eksploatuje ENERGA WYTWARZANIE S.A. produkują razem już 41% (dane po i kwartale 2023 roku) całkowitej produkcji energii elektrycznej w Grupie ENERGA.

Elektroenergetyka na obszarze miasta Płońsk

Miasto Płońsk zasilane jest przez dwie linie jednotorowe 110 kV. Są to linie Płońsk – Staroźreby oraz Płońsk - Nowy Dwór Mazowiecki powiązane z niezależnymi źródłami.

W południowej części miasta przy ulicy Warszawskiej znajduje się GPZ 110/15 kV Płońsk oraz drugi przy ul. Bydgoskiej o nazwie Płońsk II (GPZ 110/15 kV). Są one wyposażone w napowietrzne rozdzielnie 110 kV oraz wnętrzowe rozdzielnie SN.

Z GPZ-ów wyprowadzone są linie SN zasilające miasto Płońsk oraz gminy sąsiednie.

Na terenie Gminy Miasto Płońsk długość trasy sieci elektroenergetycznych stanowiących własność ENERGA-OPERATOR S.A.  wynosi:

- WN 110kV napowietrzne jednotorowe 2,70km, dwutorowe 0,2km, kablowych brak,

- SN 15kV napowietrzne 29,65km, kablowe 68,64km,

- sieci nN 0,4kV napowietrzne 59,32km, kablowe 111,16km,

- ilość stacji SN/nN wynosi 116 sztuk + 37 stacji abonenckich.

Sieci SN w mieście pracują na napięciu 15 kV jako linie napowietrzno – kablowe. Stan techniczny istniejących linii SN można uznać za dobry. Odpowiadają one wymaganym parametrom co do warunków zwarciowych i obciążeń. Układ sieci 15 kV zapewnia dostawę energii elektrycznej dla odbiorców w mieście.

W tabeli poniżej przedstawiono wykaz stacji GPZ dla Gminy Miasto Płońsk.

Tabela 15 Wykaz stacji GPZ dla Gminy Miasto Płońsk

| Lp. | Nazwa stacji | Kod GPZ | Nr trafo | Przekładnia napięciowa | Moc znamionowa [MVA] | Obciążenie % 2021 [średnie/max] | Obciążenie % 2022 [średnie/max] | Rezerwa mocy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płońsk | PNS | 1 | 115000±16%±12st/16500 | 25 | 36/60 | 36/78 | - |
| 2 | Płońsk | PNS | 2 | 115000±16%±12st/16500 | 25 | 24/77 | 21/80 | - |
| 3 | Płońsk Bydgoska | PNB | 1 | 115000±10%±8st/16500 | 25 | 17/34 | 17/38 | - |
| 4 | Płońsk Bydgoska | PNB | 2 | 115000±10%±8st/16500 | 25 | 12/37 | 17/38 | - |

Źródło: ENERGA-OPERATOR S.A.

Na terenie Gminy Miasto Płońska występują stacje transformatorowe SN/nN w wykonaniu

budynkowym/kontenerowym (wnętrzowe) oraz napowietrznym (słupowe).

Zasilanie odbiorców energii elektrycznej następuje z istniejących lub projektowanych sieci elektroenergetycznych WN, SN, nN  poprzez ich budowę i rozbudowę.

Tabela 16 Liczba odbiorców i zużycie energii na terenie miasta Płońsk

| Wyszczególnienie | Rodzaj napięcia | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| liczba odbiorców | WN | 0 | 0 | 0 |
|  | SN | 40 | 42 | 43 |
|  | nn | 11 222 | 10 881 | 11 084 |
|  | łącznie | 11 262 | 10 923 | 11 127 |
| Zużycie energii elektrycznej (MWh) | WN | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
|  | SN | 50 421,37 | 56 122,53 | 42 505,89 |
|  | nn | 33 023,75 | 30 062,77 | 28 005,60 |
|  | łącznie | 83 445,12 | 86 185,30 | 70 511,49 |

Źródło: ENERGA-OPERATOR SA

## Plany rozwojowe przedsiębiorstw energetycznych

Na podstawie art. 16 ust. 15a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Energetyczne, ENERGA-OPERATOR S.A. opublikowała Plan Rozwoju w zakresie w  jakim został on uzgodniony z Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki. Wyłączone zostały informacje, 
o których mowa w art. 16 ust. 7 pkt 5 i 6 oraz z zachowaniem przepisów o ochronie informacji niejawnych lub innych informacji prawnie chronionych.

Zakres publikacji na stronie internetowej Spółki obejmuje wyciąg dla roku 2023 z  Planu Rozwoju 2023–2028 z uwagi na fakt, że tylko ten okres został dotychczas uzgodniony przez organ regulacyjny tj. Prezesa URE.

W pozostałej części postępowanie nie zostało zakończone i w odniesieniu do niej przedłożony Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki dokument stanowi jedynie projekt. Udostępnienie przez Spółkę całości Planu Rozwoju nastąpi niezwłocznie po jego uzgodnieniu w pełnym zakresie (informacja na stronie internetowej ENERGA-OPERATOR S.A., dostęp: 14.09.2023 roku, https://energa-operator.pl/raporty-i-liczby/plan-rozwoju )

W odpowiedzi  na pismo znak:UK-GK.271.3.2023.MK z dnia 12.07.2023 roku oraz Wniosek z dnia 12.07.2023 roku o udostępnienie informacji na potrzeby przygotowania dokumentu "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” dla Miasta Płońsk, ENERGA-OPERATOR S.A. Oddział w Płocku przekazała dane dotyczące sieci elektroenergetycznej oraz planowanych na terenie Miasta Płońsk inwestycji w zakresie budowy linii SN.

Poniżej zostały krótko scharakteryzowane inwestycje ENERGA-OPERATOR S.A. planowane na terenie Miasta Płońsk zakresie sieci SN.

1/ Budowa linii kablowej SN, linii napowietrznej SN, będącej wyprowadzeniem nowego ciągu liniowego (POLE-0036/18) z GPZ Płońsk II (ul. Bydgoska) w miejscowościach: Płońsk, Skarżyn, Cholewy, Wronino, Wróblewo – zakres rzeczowy 1500 m.

2/ Budowa linii kablowej SN, linii napowietrznej SN, będącej wyprowadzeniem nowego ciągu liniowego (POLE-0033/02) z  GPZ Płońsk (ul. Warszawska), w miejscowościach: Płońsk, Pilitowo, Cempkowo, Młyńsk – zakres rzeczowy 2500 m.

3/ Demontaż linii napowietrznej SN Raciąż (0036/11), Budowa linii kablowej SN Raciąż (0036/11), Demontaż linii napowietrznej SN Piast (0036/17), Demontaż słupowej stacji transformatorowej SN/NN S7-1226 Płońsk Wieczorków, Budowa stacji kontenerowej SN/NN, Budowa linii kablowej NN, Budowa linii kablowej SN Piast (0036/17) w miejscowości Płońsk w obrębie ul. Szkolnej, Magnolii – zakres rzeczowy 280 m.

Tabela 17 Lista projektów inwestycyjnych ENERGA-OPERATOR S.A. związanych z przyłączeniem nowych odbiorców Grupie przyłączeniowej III

| l.p. | Gmina | Nazwa / rodzaj projektu inwestycyjnego | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Płońsk – gmina miejska | Przyłączenie odbiorców III grupy w Płońsku gmina miejska RD72 P/17/027636 - Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku - RD Płońsk | Przyłączenie: przyłącze gr III kablowe 1 szt. pól |
| 2 | Płońsk – gmina miejska | Przyłączenie odbiorców III grupy w gminie Płońsk gmina miejska | Przyłączenie: przyłącze gr III kablowe 1 szt. pól |

Źródło: ENERGA-OPERATOR S.A.

Tabela 18 Lista projektów inwestycyjnych ENERGA-OPERATOR S.A. związanych z przyłączeniem nowych odbiorców w Grupach przyłączeniowych IV – VI

| l.p. | Gmina | Nazwa / rodzaj projektu inwestycyjnego | Zakres rzeczowy |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Przyłącze | Rozbudowa sieci |
| 1 | Płońsk – gmina miejska | Przyłączenie odbiorców IV-VI grupy w gminie Płońsk - gmina miejska RD720 | Przyłączenie: przyłącze gr kablowe 1,09 km, napowietrzne 0,03 km | Przyłączenie linie nap. nn 0,14 km, słupów 4 szt, rozłączniki 1 szt, linie kab. SN 0,4 km, linie kab. nn 1,5 km, Pozostałe elementy 18 szt, transformatory SN/nn o łącznej mocy 1700 kVA 5 szt, Stacje SN/nN wnętrzowe 4 szt, Stacje SN/nN napowietrzne 1 szt |

Źródło: ENERGA-OPERATOR S.A.

Tabela 19 Lista projektów inwestycyjnych ENERGA-OPERATOR S.A. związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku na terenie Gminy Miasto Płońsk

| l.p. | Nazwa / rodzaj projektu inwestycyjnego | Zakres rzeczowy |
| --- | --- | --- |
| 1 | Wymiana odcinków linii napowietrznych SN przebiegających przez tereny zadrzewione na linię kablową w 0033/15 Młodzieżowa – Przebudowa linii napowietrznej SN Młodzieżowa (0033/15) na linię kablową SN, demontaż słupowej stacji transformatorowej, budowa stacji transformatorowej kontenerowej, budowa linii kablowych nn | Wymiana linie kab. SN 1 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, |
| 2 | Wymiana odcinków linii napowietrznych SN przebiegających przez tereny zadrzewione na linię kablową w 0033/23 Poczta – Przebudowa linii napowietrznej SN Poczta (0033/23) na linię kablową SN | Wymiana linie kab. SN 1 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, |
| 3 | Wymiana odcinków linii napowietrznych SN przebiegających przez tereny zadrzewione na linię kablową w 0033/21 Płońsk i – przebudowa linii napowietrznej SN Płońsk i (0033/21) na linię kablową SN | Wymiana linie kab. SN 0,5 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, |
| 4 | Wymiana odcinków linii napowietrznych SN przebiegających przez tereny zadrzewione na linię kablową w 0033/34 Stawki – Przebudowa linii napowietrznej SN Stawki (0033/34) na linię kablową SN | Wymiana linie kab. SN 0,5 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2 |
| 5 | Wymiana odcinków linii napowietrznych SN przebiegających przez tereny zadrzewione na linię kablową w 0033/26 Płońsk II - przebudowa linii napowietrznej SN Płońsk II (0033/26) na linię kablową SN | Wymiana linie kab. SN 0,6 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2 |
| 6 | Wymiana awaryjnych kabli SN w RD72 Płock | Wymiana linie kab. SN 0,3 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2 |
| 7 | Budowa nowych powiązań linii SN w w RD72 Płock a linią 0033/15 Młodzieżowa - Wyprowadzenie nowego ciągu linowego z GPZ Bydgoska w kierunku istniejącej LSN Młodzieżowa | Przebudowa linie kab. SN 3 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2, |
| 8 | Przebudowa odtworzeniowa linii w S7-01220 w 0033/21 Płońsk i - Wymiana linii kablowych nN w związku ograniczoną przepustowością linii | Przebudowa linie kab. nN 1 km o przekroju powyżej 70 mm2 do 150 mm2 |

Źródło: ENERGA-OPERATOR S.A.

Uwaga:

1/ Tabele 17-19 zawierają wykazy inwestycji planowanych na lata 2020-2025 tj. inwestycji, które również mogą być zrealizowanymi w latach 2020-2025.

2/ Wszystkie inwestycje wskazane w tabelach 17-19, zaplanowane przez ENERGA-OPERATOR S.A. na lata 2020-2025 będą realizowane w graniach Gminy Miasto Płońsk.

# Zaopatrzenie w paliwa gazowe

## 6.1	Sieci gazowe i dostawcy paliw gazowych

Paliwa gazowe

Definicja terminu „paliwa gazowe” znajduje się w art. 3 pkt 3a) ustawy Prawo energetyczne. Do tej kategorii są zaliczane: gaz ziemny wysokometanowy lub zaazotowany, w tym skroplony gaz ziemny (LNG – ang. Liqufied Natural Gas) oraz propan-butan lub inne rodzaje gazu palnego, dostarczane za pomocą sieci gazowej, a także biogaz rolniczy, niezależnie od ich przeznaczenia. Paliwa gazowe w stanie lotnym są dostarczane do użytkowników za pomocą sieci gazowych. Są one charakteryzowane przede wszystkim za pomocą takich parametrów, jak ciśnienie robocze, średnica gazociągu oraz przepustowość. Ponadto, należy rozróżnić gazowe sieci o charakterze przesyłowym, które służą do transportu paliw gazowych na duże odległości (pracujące na wysokich ciśnieniach) oraz gazowe sieci dystrybucyjne (pracujące na średnich i niskich ciśnieniach), którymi paliwa gazowe są dostarczane do odbiorców.

Paliwa gazowe mogą być także dostarczane w stanie płynnym. Tak jest na obszarach, na których nie ma sieci gazowej – do tzw. pre-gazyfikacji wykorzystywany jest płynny propan-butan dostarczany w butlach bezpośrednio użytkownikom (np. gospodarstwom domowym).

Obecnie coraz częściej do odbiorców, którzy nie mają dostępu do sieci gazowej gaz ziemny dostarczany jest w postaci skroplonej (LNG). W instalacjach regazyfikacyjnych LNG zmienia stan skupienia na lotny i może być wykorzystany na miejscu albo może zostać po regazyfikacji zatłoczony do lokalnej, wyspowej sieci gazowej.

System dystrybucyjny gazu ziemnego

Paliwa gazowe są dostarczane odbiorcom końcowym przez przedsiębiorstwa energetyczne, które mają status Operatora Systemu Dystrybucyjnego gazowego (OSDg). Do świadczenia takiej usługi konieczna jest koncesja, której udziela Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Operator Systemu Dystrybucyjnego gazowego (OSDg) to przedsiębiorstwo energetyczne zajmujące się dystrybucją paliw gazowych, odpowiedzialne za ruch sieciowy w gazowym systemie dystrybucyjnym, bieżące i długookresowe bezpieczeństwo funkcjonowania tego systemu, eksploatację, konserwację, remonty oraz niezbędną rozbudowę sieci dystrybucyjnej, w tym połączeń z innymi systemami gazowymi.

Dystrybucja to transport paliw gazowych sieciami dystrybucyjnymi (opisanymi niżej) w celu ich dostarczania odbiorcom końcowym, z wyłączeniem sprzedaży tych paliw lub energii.

Sieć dystrybucyjna to sieć gazowa wysokich, średnich podwyższonych, średnich i niskich ciśnień, z wyłączeniem gazociągów kopalnianych i bezpośrednich, za której ruch sieciowy jest odpowiedzialny operator systemu dystrybucyjnego (gazowego).

Paliwo gazowe jest rozprowadzane (i dostarczane odbiorcom końcowym) systemem dystrybucyjnym pod ciśnieniem wysokim (w zakresie ciśnień powyżej 1,6 MPa do 5,5, 6,3 MPa i 8,4 MPa), średnim podwyższonym (w zakresie ciśnień od 0,5 do 1,6 MPa), średnim (powyżej 10,0 kPa do 0,5 MPa) i niskim (≤10 kPa).

PSG Sp. z o.o. jako OSD

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. (PSG Sp. z o.o.) ma siedzibę w Tarnowie. Prowadzi działalność koncesjonowaną na podstawie koncesji wydanych przez Prezesa URE – Spółka jest największym w naszym kraju Operatorem Sieci Dystrybucyjnej gazowej (OSDg).

Obszar koncesyjny PSG Sp. z o.o. obejmuje swym zasięgiem wszystkie województwa Polski.

Do głównych zadań PSG Sp. z o.o. należy:

- świadczenie usługi dystrybucyjnej,

- rozwój sieci dystrybucyjnej tj. przyłączanie nowych odbiorców gazu ziemnego,

- eksploatacja sieci dystrybucyjnej (gazociągów, przyłączy oraz stacji redukcyjno-pomiarowych),

- budowa i remontowanie gazociągów.

PSG Sp. z o.o. dostarcza klientom na obszarze kraju (świadczy usługę dystrybucyjną) kilka rodzajów paliwa gazowego:

- gaz ziemny wysokometanowy grupy E,

- gaz ziemny zaazotowany podgrupy Lw oraz podgrupy Ls,

- gaz koksowniczy K (w ograniczonym zakresie).

System dystrybucyjny, którym zarządza PSG Sp. z o. jest podzielony na strefy dystrybucyjne, z których każda zasilana jest z jednego bądź z większej liczby punktów wejścia do systemu dystrybucyjnego.  Układ i sposób zasilania stref dystrybucyjnych projektowany jest z myślą 
o zabezpieczeniu długookresowej zdolności przesyłowej całego systemu, zapewniającej pokrycie zapotrzebowania zgłaszanego przez rynek (różne kategorie odbiorców) na paliwo gazowe. Taki sposób projektowania i  budowy systemu dystrybucyjnego podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego.

## Sieci gazowe i odbiorcy paliw gazowych w mieście Płońsk

Miasto Płońsk zgazyfikowane zostało w 1974 roku. Pierwsze gazociągi zostały wykonane z rur stalowych i przebiegały pod ulicami: Wyszogrodzką, Warszawską, Grunwaldzką, Klonową i Lipową.

Przez miasto przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia:

- 2 x DN 500 relacji Rembelszczyzna – Włocławek,

- DN 700 relacji Gustorzyn – Rembelszczyzna wraz z kablem światłowodowym.

Na terenie miasta jest zlokalizowana stacja redukcyjno-pomiarowa II – go stopnia (SRP II°), która pracuje dla potrzeb zakładów produkcyjnych bądź instytucji usługowych.

Tabela 20 Stacje gazowe II stopnia w mieście Płońsk (stan na 30.09.2023 r.)

| Lp. | Nazwa | Przepustowość [m3/h] | Rok budowy/modernizacji | Rodzaj (Red. lub Pom-Red lub Pom) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RAUCH Przemysłowa | 800 | 2015 | pomiarowa |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Bezpośrednie zaopatrzenie w gaz ziemny w zabudowie mieszkaniowej w Mieście Płońsku jest realizowane za pośrednictwem reduktorów i instalacji wewnętrznych niskiego ciśnienia, stanowiących własność właścicieli bądź administratorów budynków.

Sieć dystrybucyjną gazu średniego ciśnienia stanowią gazociągi magistralne – 90/100/150/160 oraz sieć rozdzielcza – 50/65/80. Sieć jest w stanie technicznym dobrym, posiada rezerwy przepustowości i stanowi podstawę do dalszej rozbudowy.

Tabela 21 Łączna długość zinwentaryzowanych na terenie miasta Płońsk sieci gazowych (stan na 30.09.2023 r.)

| Lp. | Nazwa | Długość [km] |
| --- | --- | --- |
| 1 | średniego podwyższonego ciśnienia | - |
| 2 | średniego ciśnienia | 101,38 |
| 3 | niskiego ciśnienia | - |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Odbiorcami gazu w Płońsku są: zakłady przemysłowe, zakłady produkcyjno-usługowe, szkoły, instytucje państwowe i gospodarstwa domowe. Bezpośrednie zaopatrzenie w gaz w zabudowie mieszkaniowej jest realizowane za pośrednictwem reduktorów i instalacji wewnętrznych niskiego ciśnienia, stanowiących własność właścicieli bądź administratorów budynków.

Tabela 22 Odbiorcy gazu ziemnego sieciowego w mieście Płońsk [szt.]

| Lp. | Grupy taryfowe | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | W-1 do W-4 | 2 552 | 2630 | 2654 |
| 2 | W -5 do W-10 | 12 | 12 | 12 |
| 3 | Ogółem | 2 564 | 2 642 | 2 666 |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Paliwem gazowym dostarczanym odbiorcom na terenie Miasta Płońska jest gaz ziemny wysokometanowy klasy E. Należy on do grupy gazów ziemnych pochodzenia naturalnego, których głównym składnikiem jest metan. Na terenie Miasta Płońska rozprowadzany jest gaz ziemny wysokometanowy GZ-50 o zawartości metanu ok. 99%, co przekłada się na dobre właściwości energetyczne. Niższą zawartość metanu mają gazy zaazotowane wydobywane ze złóż w północno-zachodniej Polsce (gazy grupy Ls, Lw). Podobnie jak w  wielu innych miejscowościach gaz ziemny w  Mieście Płońsku wykorzystywany jest przez gospodarstwa domowe, instytucje publiczne i  przedsiębiorstwa do celów grzewczych, bytowo-gospodarczych oraz technologicznych.

W roku 2022 na terenie miasta Płońsk było 2174 czynnych przyłączy do budynków mieszkalnych. Odbiorców gazu w omawianym roku było 8628 gospodarstw, z czego 2719 gospodarstw ogrzewających mieszkanie gazem. Szczegółowe informacje na temat wykorzystania gazu na obszarze miasta zamieszczono w poniższej tabeli.

Tabela 23 Gazownictwo na terenie Miasta Płońsk

| Wyszczególnienie | 2020 | 2021 | 2022 |
| --- | --- | --- | --- |
| długość czynnej sieci ogółem w m | 67 749 | 68 368 | 68 666 |
| długość czynnej sieci przesyłowej w m | 3741 | 3741 | 3741 |
| długość czynnej sieci dystrybucyjnej w m | 64008 | 64627 | 64925 |
| długość czynnej sieci ogółem w km na 100 km2 | 584,0 | 589,4 | 591,9 |
| czynne przyłącza do budynków ogółem (mieszkalnych i niemieszkalnych) | 2 265 | 2 288 | 2 356 |
| czynne przyłącza do budynków mieszkalnych | 2 007 | 2 112 | 2 174 |
| odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) | 8 623 | 8 705 | 8 628 |
| odbiorcy gazu (gospodarstwa domowe) ogrzewający mieszkania gazem | 2 186 | 2 270 | 2 719 |
| zużycie gazu przez gospodarstwa domowe w MWh | 49 765,5 | 55 522,2 | 52 378,6 |
| zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań przez gospodarstwa domowe w MWh | 37 386,9 | 42 844,8 | 42 601,4 |
| ludność korzystająca z sieci gazowej | 20 114 | 19 774 | 19 276 |

Źródło: BDL GUS

Z powyższych danych wynika, że z sieci gazowej korzysta 19 276 osób (ok. 89% wszystkich mieszkańców miasta Płońsk. Dane te potwierdzają fakt, że przyłącza gazowe są obecnie najpopularniejszą formą ogrzewania w Mieście Płońsk, podobnie jak w całym kraju.

## Plan rozwoju sieci gazowej

PSG Sp. z o.o. – plan rozwoju na lata 2020-2026

Na PSG Sp. z o.o., która jest Operatorem Systemu Dystrybucyjnego gazowego (OSDg) ciąży obowiązek sporządzenia 5-letniego planu rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przyszłego zapotrzebowania na paliwa gazowe. Obowiązek ten wynika z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne. Projekt planu rozwoju zgodnie z art. 16 ust. 14 podlega uzgodnieniu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Planowany przez Spółkę rozwój gazowego systemu dystrybucyjnego jest spójny z poprzednio obowiązującą „Polityką Energetyczną Państwa do roku 2030 rok” oraz z aktualną „Polityką Energetyczną Polski do 2040 roku”.

Tabela 24 Plany inwestycyjno-modernizacyjne

| Wyszczególnienie | Wykaz i zakres inwestycji |
| --- | --- |
| Plany do końca 2025 r. | Budowa sieci gazowej w Płońsku, ul. Cegielniana dz. 72/17 o długości L=70m wraz z jednym przyłączem gazowym; Budowa sieci gazowej w Płońsku, ul. Wiejska dz. 41/3 o długości L=22m wraz z jednym przyłączem gazowym; Budowa sieci gazowej w Płońsku, ul. Magnolii dz. 205/20, 205/19, 205/18, 205/17, 205/16, 205/15, 205/14, 207/45, 207/44, 207/43, 206/30, 206/29, 207/48, 207/47, 207/46, 206/32, 206/31, 207/38, 207/37, 207/36, 206/25, 206/24, 207/41, 207/40, 207/39, 206/27206/26 o długości 900m wraz z 36 przyłączami gazowymi; Budowa sieci gazowej w Płońsku, ul. Szkolna 223/2, 224/2, 225/2 - realizuje klient Modernizacja sieci gazowej wraz z przyłączami w Płońsku, ul. Piaskowa Modernizacja sieci gazowej wraz z przyłączami w Płońsku, ul. Proletariacka Modernizacja sieci gazowej nad rz. Płonka przy ul. Grunwaldzkiej w Płońsku Modernizacja sieci gazowej wraz z przyłączami w Płońsku, ul. Robotnicza |

Źródło: Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

PSG Sp. z o.o. w swoim planie rozwoju jako źródła paliw gazowych przyłączane do sieci dystrybucyjnej wskazuje biogazownie rolnicze (biometanownie) oraz Kopalnie Gazu Ziemnego.

# Analiza bieżącego i przyszłego zapotrzebowania na energię na terenie Miasta Płońsk

## Założenia prognozy

Żaden z dokumentów planistycznych Miasta Płońsk nie zawiera prognoz długoterminowych, które mogłyby ukierunkować 15 letnie zmiany bilansu energetycznego, wymagane w Aktualizacji. Autorzy raportu przeanalizowali dokumenty planistyczne dotyczące Miasta Płońsk w tym w szczególności:

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk,

- Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Płońsk,

- Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Płońsk z elementami założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru gminy, (z roku 2015)

- Strategia rozwoju elektromobilności dla Gminy Miasta Płońsk na lata 2019 – 2035

- Miejski Program Rewitalizacji Płońska na lata 2016-2025 (Uchwala Rady Miejskiej w Płońsku Nr XXXVIII/313/2016 z dnia 22 grudnia 2016 r.),

- Raport monitorujący Miejski Program Rewitalizacji na lata 2016 - 2023 (Uchwała Rady Miejskiej w Płońsku nr XLVIII/373/2017 z dnia 22.06.2017 r.

- Strategia rozwiązywania problemów społecznych w Gminie Miasto Płońsk na lata 2022-2029

- Plan działań na rzecz zrównoważonej energii i klimatu dla Gminy Miasto Płońsk (2022),

- Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla miasta Płońsk (2022),

Realizacji celów polityki przestrzennej Miasta Płońsk, w odniesieniu do wskazanych elementów (osiedli, ulic, fragmentów zabudowy), służą opracowywane na podstawie Studium miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Docelowa struktura funkcjonalno-przestrzenna Miasta Płońsk jest wypadkową trzech głównych aspektów: istniejącego stanu zagospodarowania miasta, przesłanek wynikających z bilansu terenów przeznaczonych pod zabudowę oraz możliwości lokalizowania nowej zabudowy na obszarach o wykształconej strukturze funkcjonalno-przestrzennej.

Polityka miejska w zakresie rozwoju przestrzennego miasta oraz w zakresie budownictwa mieszkaniowego i  rozwoju gospodarczego opiera się głównie na rozwoju stref dających możliwość dogęszczenia istniejącej struktury przestrzennej, szczególnie w centrum miasta i „dokończenia” terenów o rozpoczętym procesie urbanizacji, jak również zachowania rezerw na przyszłość.

Powyższe opracowania, plany i programy „korespondują” z  planami działalności i rozwoju głównych przedsiębiorstw energetycznych prowadzących swoją działalność na terenie Miasta Płońsk.

Aktualizacja „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe Miasta Płońska” zachowuje spójność w zakresie kierunków rozwoju systemów infrastruktury technicznej, a przedstawione planowane lub niezbędne do realizacji inwestycje zostały uwzględnione w  niniejszym dokumencie. Przy opracowywaniu prognozy zmian zapotrzebowania na energię uwzględniono uwarunkowania planistyczne oraz cele w obszarze energetycznym i  środowiskowym zawarte w  wyżej wymienionych dokumentach strategicznych.

W perspektywie 2040 roku należy oczekiwać na rynku energii elektrycznej, ciepła i paliw gazowych zmian, które będą wynikać z realizacji „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku” oraz wdrażania agendy polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. Oznacza 
to w praktyce przyśpieszenie odejścia od węglowodorów.

## Prognoza zapotrzebowania w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe

W perspektywie do 2038 roku należy uwzględnić czynniki, które będą kształtowały unijną politykę klimatyczno-energetyczną w okresie najbliższych 15- lat. W szczególności dotyczy to wymagań zawartych w pakiecie Fit for 55 w zakresie:

a)	nowej Dyrektywy o efektywności energetycznej (Directive on Energy Efficiency EED),

b)	nowych opłat od importu emisji (tzw. Carbon Border Adjustment Mechanism CBAM),

c)	wzrostu cen uprawnień EUA, czyli uprawnień do emisji CO2,

d)	rewizja unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (EU ETS), w tym jego rozszerzenie na żeglugę, przegląd zasad dotyczących emisji z lotnictwa oraz ustanowienie odrębnego systemu handlu uprawieniami do emisji dla transportu drogowego i budynków.

Na potrzeby określenia przyszłościowego bilansu zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Płońsk, na podstawie zaobserwowanych tendencji rozwoju miasta i uwarunkowań zewnętrznych mogących mieć wpływ na ten rozwój, przyjęto trzy scenariusze, uwzględniające między innymi różne tempo rozwoju budownictwa mieszkaniowego oraz działalności gospodarczej.

Prognozę przygotowano w oparciu o analizy i oszacowania własne, korzystając również z prognoz krajowych dotyczących zapotrzebowania na energię do 2040 r. oraz danych od dystrybutorów energii i operatorów systemów energetycznych. Dodatkowo w prognozach na lata 2023-2028 uwzględniono aktualnie szczególnie wysoką podwyżkę cen nośników energii, w tym zwłaszcza gazu ziemnego oraz dynamiczny wzrost cen uprawnień do emisji CO2. Zużycie w roku bazowym (2020) zostało określone na podstawie rocznego zużycia energii na terenie Miasta Płońsk opisanego we wcześniejszej części opracowania.

A/ Scenariusz stabilizacji

Jest to scenariusz bazowy – równowagi społeczno-gospodarczej Miasta Płońsk – w którym dąży się do zachowania istniejącej pozycji i relacji. Nie zakłada się rozwoju przemysłu ani zbyt dużego wzrostu mieszkalnictwa. Przyrost powierzchni wynika ze wzrostu standardów mieszkaniowych oraz realizacji nowych inwestycji związanych z ogólnym, sukcesywnym rozwojem Miasta Płońsk. Przyrost ten wpłynie na zmianę zapotrzebowania na energię. Zakłada się również wymianę części kotłowni węglowych na bardziej ekologiczne, w tym OZE.

W przypadku ciepła przewiduje się na przestrzeni 15 lat nieznaczny spadek zapotrzebowania na ciepło. Spadek ten będzie wynosił 0,6% rocznie w latach 2023-2028, 0,7% w latach 2029-2033 oraz 0,8% w latach 2034-2038. Spadek zapotrzebowania na ciepło spowodowany będzie trendem spadkowym liczby mieszkańców oraz wzrostem inwestycji w  zakresie termomodernizacji budynków. Spadek w sektorze przemysłu związany jest z  wzrostem efektywności energetycznej procesów technologicznych oraz z relatywnie małym rozwojem sektora.

W przypadku energii elektrycznej przewiduje się na przestrzeni 15 lat wzrost zapotrzebowania. Wzrost ten będzie wynosił w latach 2023-2025 – 0,6%, w latach 2026-2033 – 0,7% a w latach 2034-2038 – 0,8% rocznie. W scenariuszu tym uwzględniono również rozwój elektromobilności w mieście po roku 2025.

W przypadku gazu ziemnego przewiduje się niewielki wzrost zapotrzebowania. Prognozowany wzrost będzie wynosił w latach: 2023-2029 – 1,3%, 2030-2035 – 1,2%, 2036-2038 – 1,1%.

W tabelach poniżej przedstawiono zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny według scenariusza stabilizacji (A).

Tabela 25 Zapotrzebowania na ciepło wg scenariusza stabilizacji [MWh]

| Wyszczególnienie | 2020 | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budownictwo mieszkaniowe | 88 160 | 86 937 | 83 341 | 78 393 |
| obiekty użyteczności publicznej | 3 304 | 3 254 | 3 119 | 2 934 |
| handel usługi i przemysł | 12 254 | 12 131 | 11 629 | 10 939 |
| Razem | 103 718 | 102 322 | 98 089 | 92 266 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 26 Zapotrzebowania na energię elektryczną wg scenariusza stabilizacji [MWh]

| Wyszczególnienie | 2020 r | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budownictwo mieszkaniowe | 17030 | 17 455 | 16 723 | 17 768 |
| obiekty użyteczności publicznej | 3891 | 3 988 | 3 816 | 4 051 |
| handel usługi i przemysł | 62524 | 64 087 | 61 393 | 65 225 |
| Razem | 83 445 | 85 530 | 81 938 | 87 052 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 27 Zapotrzebowania na gaz wg scenariusza stabilizacji [MWh]

| Wyszczególnienie | 2020 | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budownictwo mieszkaniowe | 49 766 | 59359 | 65005 | 71320 |
| obiekty użyteczności publicznej | 995 | 1187 | 1300 | 1426 |
| handel usługi i przemysł | 7464 | 8903 | 9750 | 10698 |
| Razem | 58 225 | 69 449 | 76 055 | 83 444 |

Źródło: Opracowanie własne

B/ Scenariusz rozwoju

To scenariusz dynamicznego rozwoju społeczno-ekonomicznego Miasta Płońsk, ukierunkowany na wykorzystanie powstających zewnętrznych możliwości rozwojowych.

W przypadku ciepła i energii elektrycznej i gazu ziemnego scenariusz zakłada przyśpieszenie tempa wzrostu o 2,5% w ujęciu rocznym w porównaniu do założeń przyjętych w scenariuszu stabilizacji, który jest scenariuszem bazowym.

W tabelach poniżej przedstawiono zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny według założeń przyjętych do scenariusza rozwoju (B).

Tabela 28 Zapotrzebowania na ciepło wg scenariusza rozwoju [MWh]

| Wyszczególnianie | 2020 | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budownictwo mieszkaniowe | 88160 | 89110 | 85424 | 80352 |
| obiekty użyteczności publicznej | 3304 | 3335 | 3196 | 3007 |
| handel usługi i przemysł | 12254 | 12434 | 11919 | 11212 |
| Razem | 103718 | 104879 | 100539 | 94571 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 29 Zapotrzebowania na energię elektryczną wg scenariusza rozwoju [MWh]

| Wyszczególnienie | 2020 | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budownictwo mieszkaniowe | 17 030 | 17 455 | 20 744 | 25 270 |
| obiekty użyteczności publicznej | 3 891 | 3 988 | 4 737 | 5 767 |
| handel usługi i przemysł | 62 524 | 64 087 | 76 176 | 92 809 |
| Razem | 83 445 | 85 530 | 101 657 | 123 846 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 30 Zapotrzebowania na gaz wg scenariusza rozwoju [MWh]

| Wyszczególnienie | 2020 | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budownictwo mieszkaniowe | 49 766 | 60842 | 66630 | 73103 |
| obiekty użyteczności publicznej | 995 | 1216 | 1332 | 1461 |
| handel usługi i przemysł | 7 464 | 9125 | 9993 | 10965 |
| Razem | 58 225 | 71185 | 77956 | 85530 |

Źródło: Opracowanie własne

C/ Scenariusz ograniczenia

Scenariusz ograniczenia to scenariusz zakładający zastój gospodarczy i społeczny oraz stałość wskaźników ekonomicznych dla Miasta Płońsk. Wariant ten będzie charakteryzował się powolnym wzrostem mieszkalnictwa, częściowym kończeniem rozpoczętych inwestycji oraz powolnym rozwojem miasta. Mieszkańcy w niewielkim zakresie poprawią swoją świadomość racjonalnego zużycia energii.

W przypadku ciepła i energii elektrycznej oraz gazu ziemnego scenariusz zakłada spowolnienie tempa rozwoju o 2,5% w ujęciu rocznym w porównaniu do założeń przyjętych w scenariuszu stabilizacji, który jest scenariuszem bazowym.

W tabelach poniżej przedstawiono zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i gaz ziemny według scenariusza ograniczenia (C).

Tabela 31 Zapotrzebowania na ciepło wg scenariusza ograniczenia [MWh]

| Wyszczególnienie | 2020 | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budownictwo mieszkaniowe | 88 160 | 84 763 | 81 257 | 76 433 |
| obiekty użyteczności publicznej | 3 304 | 3 172 | 3 041 | 2 860 |
| handel usługi i przemysł | 12 254 | 11 827 | 11 338 | 10 665 |
| Razem | 103 718 | 99 762 | 95 636 | 89 958 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 32 Zapotrzebowania na energię elektryczną wg scenariusza ograniczenia [MWh]

| Wyszczególnienie | 2020 | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budownictwo mieszkaniowe | 17 030 | 16604 | 13904 | 11350 |
| obiekty użyteczności publicznej | 3 891 | 3793 | 3174 | 2588 |
| handel usługi i przemysł | 62 524 | 60961 | 51057 | 41691 |
| Razem | 83 445 | 81358 | 68135 | 55629 |

Źródło: Opracowanie własne

Tabela 33 Zapotrzebowania na gaz wg scenariusza ograniczenia [MWh]

| Wyszczególnienie | 2020 | 2023 | 2030 | 2038 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| budownictwo mieszkaniowe | 49 766 | 57875 | 64157 | 69537 |
| obiekty użyteczności publicznej | 995 | 1157 | 1283 | 1390 |
| handel usługi i przemysł | 7 464 | 8680 | 9623 | 10430 |
| Razem | 58 225 | 67712 | 75064 | 81357 |

Źródło: Opracowanie własne

## Rekomendacje

1)	Podstawowymi scenariuszami są scenariusz stabilizacji (bazowy) oraz scenariusz rozwoju. Scenariusz ograniczenia jest najmniej prawdopodobny według aktualnych i przewidywanych zmianach regulacji oraz procesów realnych, które zostały uwzględnione przy projektowaniu scenariuszy.

2)	Biorąc pod uwagę kilkukrotny wzrost cen nośników energii (głównie w 2021 roku) szacuje się niższe lub względnie niższe zapotrzebowanie na ciepło, energię elektryczną i gaz w okresie 2021-2023. W kolejnym okresie 2024-2030 będzie ono odpowiednio większe, a w latach 2031-2038 przewiduje się wyższą dynamikę popytu na energię.

3)	O faktycznym zużyciu energii w Mieście Płońsk będą również decydowały światowe ceny nośników energii. Aktualnie nie ma odpowiednich prognoz, które uwzględniałyby ostatnie wzrosty cen ropy naftowej, gazu oraz cen uprawnień do emisji CO2. Jednakże ich wpływ nie powinien spowodować zmian wykraczających poza przyjęte scenariusze stabilizacji lub rozwoju.

# Możliwości wykorzystania istniejących rezerw energetycznych gminy, kogeneracji oraz odnawialnych źródeł energii

## Lokalne nadwyżki energii

Odpowiednie zarządzanie nadwyżkami energii jest bardzo istotnym zagadnieniem w kontekście utrzymania stałego dostępu do energii na oczekiwanym poziomie. W celu optymalizacji zarządzania energią, należy zastanowić się nad sposobem magazynowania nadwyżek wyprodukowanej energii. Pozwoli to na utrzymanie ciągłości zasilania energią wyprodukowaną we własnej instalacji.

Magazyny energii mają również zastosowanie w przypadku, gdy dojdzie do uszkodzenia sieci energetycznej, awarii podstacji lub w sytuacji, gdy energia nie jest produkowana przez instalację.

Obecnie, przy dostępnych technologiach, magazyny energii:

- są drogim rozwiązaniem

- są akumulatorem o ograniczonej żywotności

- najtrwalszymi są modele litowo-jonowe

- modele kwasowo-ołowiowe szybko tracą pełną efektywność, ich efektywność spada do 75%

- same zużywają energię – zużycie wynosi około 10% energii magazynowanej

- ich pojemność jest ograniczona, a często zbyt mała, żeby magazynować odpowiednią ilość energii

Reasumując należy stwierdzić, że magazyny energii są obecnie (przy dostępnych technologiach) drogą inwestycją, która ma długi zwrot. W większości przypadków bardziej opłacalne jest odprowadzanie nadwyżek prądu do sieci.

Niewątpliwą korzyścią z posiadania magazynu energii jest komfort i gwarancja stałego dostępu do energii, nawet w przypadku przerw w  dostawie energii z sieci, co w  przypadku przedsiębiorstw może być bardzo istotnym argumentem skłaniającym do realizacji takiej inwestycji.

## Energia odpadowa z procesów produkcyjnych

Rosnące ceny gazu ziemnego, prądu i opału skłaniają do zastanowienia się nad poczynieniem oszczędności. Dotychczas zainteresowanie odzyskiem energii z procesów produkcyjnych było ograniczone ze względu na stosunkowo długi okres zwrotu z  inwestycji. Przy obecnie rosnących kosztach, zwrot z  inwestycji następuje szybciej i dlatego przedsiębiorstwa widzą korzyści i potrzebę odzysku energii.

Najbardziej popularny jest odzysk ciepła odpadowego z urządzeń technologicznych. Większość urządzeń i maszyn przemysłowych wytwarza duże ilości ciepła, które to ciepło jest odpadem w procesie produkcyjnym. Często zachodzi potrzeba usunięcia ciepła, co jeszcze generuje dodatkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne. Ciepło uzyskane w  procesie produkcyjnym jako produkt uboczny (odpad) może być przechowywane i  efektywnie wykorzystywane. Odzyskiwane ciepło może znaleźć zastosowanie do ogrzewania powierzchni biurowych lub do podgrzania wody użytkowej, może być także gromadzone w magazynach ciepła.

Projekty instalacji odzyskujących ciepło są przygotowywane w oparciu o przeprowadzenie opomiarowania obiektu oraz przeprowadzenie audytu. Systemy odzysku ciepła są sterowane elektronicznie i  można dostosować parametry do harmonogramu pracy pracowników biurowych, na potrzeby których będzie używane ciepło odpadowe. System sterowania pozwoli na zoptymalizowanie procesu i  maksymalne wykorzystanie odzyskanego ciepła z energii odpadowej.

Zarządzanie procesami chłodzenia i  grzania w  procesach produkcyjnych zoptymalizuje zarządzanie energią w przedsiębiorstwie i zredukuje koszty prowadzonej działalności.

## Odnawialne źródła energii

W budownictwie mieszkaniowym mają zastosowanie małe źródła prosumenckie, takie jak:

- panele fotowoltaiczne (pv).

- kolektory słoneczne (termiczne).

- pompy ciepła.

- kotły na biomasę.

- małe turbiny wiatrowe (z osiami poziomymi i pionowymi).

Odnawialne źródła energii (OZE) mają również swoje zastosowanie w produkcji ciepła i energii elektrycznej dla mieszkańców. Koszt otrzymania „zielonej energii” jest nadal wysoki, ale taka produkcja związana jest z licznymi pozytywnymi aspektami:

- zmniejsza się zapotrzebowanie na paliwa kopalne, których spalanie wiąże się z emisją pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery, w tym dwutlenku węgla oraz siarki.

- istnieją liczne zachęty dla osób korzystających ze źródeł odnawialnych np. wsparcie finansowe przy montażu instalacji oraz dopłaty do cen energii wytworzonej z oze.

- ożywienie lokalnej działalności gospodarczej poprzez, między innymi, tworzenie nowych miejsc pracy.

## Energia z biomasy

Biomasa jest surowcem, z którego można uzyskać biopaliwo w procesie rozkładu termicznego z niedomiarem tlenu. Biopaliwem jest paliwo, które ma określone parametry i jest wytwarzane z surowców roślinnych lub pochodzenia zwierzęcego – może być uzyskane jako odpad lub celowy produkt.

Obecnie najbardziej rozpowszechnione jest wykorzystanie biopaliw stałych i gazowych, które kierowane są do bezpośrednich procesów spalania w postaci:

- drewna i odpadów drzewnych i leśnych,

- produktów ze specjalnych upraw energetycznych,

- słomy, naci i innych odpadów roślinnych,

- osadów ściekowych,

- frakcji palnej biodegradowalnej z odpadów komunalnych,

- biogazu ze składowisk i oczyszczalni ścieków.

Biomasa jest bardzo ważnym źródłem ciepła dla Gminy Miejskiej Płońsk. Obecnie aż 80% mieszkańców korzysta z ciepła pochodzącego z biomasy. Odpady do produkcji ciepła z biomasy dostarczane są przez kilka przedsiębiorstw zlokalizowanych w promieniu 100 km od Miasta Płońsk.

Strategia realizowana przez PEC w Płońsku Sp. z o.o. nastawiona jest na produkcję biopaliwa z biomasy, a podejmowane w ostatnich latach inwestycje, pozwoliły na osiągnięcie bardzo dobrego wyniku w tym zakresie.

Energię z  biomasy można również pozyskiwać na mniejszą skalę stosując kotły na biomasę dedykowane dla gospodarstw domowych. Kotły biomasowe zapewniają niskie koszty ogrzewania oraz są przyjazne dla środowiska naturalnego. Instalowane kotły na biomasę muszą spełniać wymagania wynikające z przepisów Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21 października 2009, w szczególności w Rozporządzeniu Komisji (UE) 2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i  Rady 2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe.

Na rynku dostępne są różne rodzaje kotłów: kotły z górnym i dolnym spalaniem oraz kotły zagazowujące drewno. Do zalet kotłów na biomasę należą:

- przyjazność dla środowiska,

- stosunkowo niskie koszty zakupu paliwa,

- niższa emisja SO2, NOx, CO oraz neutralny bilans CO2,

- wykorzystanie urządzeń sterujących, które nadzorują procesy podawania i spalania paliwa, oraz regulują intensywność spalania.

Najczęściej stosowaną biomasą jest pellet w postaci granulatu trocin, wiórów, zrębków lub słomy. Należy jednak pamiętać, że dla utrzymania ciągłości pracy kotła konieczne jest systematyczne dostarczanie kolejnych porcji paliwa – pojedynczy załadunek z reguły nie wystarcza na długo.

Kotły na biomasę mogą być powszechnie stosowane ze względu na brak szczególnych uwarunkowań do spełnienia przy instalacji tego typu urządzeń.

## Energia słoneczna

Miasto Płońsk jest odpowiednim miejscem do produkcji energii z paneli fotowoltaicznych. Statystyki nasłonecznienia dla Miasta Płońsk w podziale na pory roku zostały przedstawione poniżej.

Okres letni

- średnie nasłonecznienie: 5436,95 Wh/m2/doba,

- najwyższe nasłonecznienie: 5700,97 Wh/m2/doba,

- najniższe nasłonecznienie: 4417,76 Wh/m2/doba.

Okres zimowy

- średnie nasłonecznienie: 112,21 Wh/m2/doba,

- najwyższe nasłonecznienie: 213,03 Wh/m2/doba,

- najniższe nasłonecznienie: 43,23 Wh/m2/doba.

Okres wiosenno-jesienny:

- średnie nasłonecznienie: 2124,53 Wh/m2/doba,

- najwyższe nasłonecznienie: 2745,07 Wh/m2/doba,

- najniższe nasłonecznienie: 1213,86 Wh/m2/doba.

Na terenie Miasta Płońsk jest bardzo dużo paneli fotowoltaicznych zlokalizowanych na indywidualnej zabudowie, szczególnie na dachach (i ścianach) domów jednorodzinnych. Również władze miasta korzystają z energii pozyskiwanych z paneli fotowoltaicznych.

Polityka przestrzenna miasta Płońsk oprócz możliwości budowy prosumenckich instalacji PV dopuszcza budowę dużych instalacji fotowoltaicznych. Władze miasta sukcesywnie aktualizują MPZP o możliwość budowy dużych źródeł wytwórczych opartych na wykorzystaniu energii słonecznej. Na rysunku poniżej przedstawiono obszary, na których aktualnie dopuszcza się budowę urządzeń wykorzystujących energię słoneczną o mocy przekraczającej 500 kW. Lokalizacja takich urządzeń jest przeznaczeniem alternatywnym do ustalonej funkcji dla obszaru funkcjonalno-rozwojowego. w tym przypadku związanego z działalnością produkcyjno-usługową.

Mapa 4 Tereny produkcyjno – usługowe (oraz P1 tereny produkcyjno – usługowe), z dopuszczeniem realizacji instalacji związanych z produkcją energii z odnawialnych źródeł energii o mocy przekraczającej 500kW.

Źródło: Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk Załącznik nr 1do Uchwały Nr CIII/658/2023 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 23 listopada 2023 r.

## Energia wiatru

Elektrownie wiatrowe można podzielić pod względem ich mocy wytwórczej. Ze względu na to kryterium można wyróżnić:

- Mikro elektrownie wiatrowe – moc do 100W.

- Małe elektrownie wiatrowe – moc od 100W do 100kW.

- Duże elektrownie wiatrowe – moc powyżej 100kW.

Mikro elektrownie wiatrowe wraz z akumulatorami mają zastosowanie jako źródło zasilania oświetlenia przejść dla pieszych, znaków drogowych lub sygnalizacji świetlnej.

Małe elektrownie wiatrowe są stosowane do ogrzewania pomieszczeń, podgrzania wody na cele użytkowe i zasilania urządzeń w ramach gospodarstwa domowego.

Duże elektrownie wiatrowe są elektrowniami przemysłowymi, a wyprodukowana energia jest przesyłana do systemu elektroenergetycznego. Są to duże inwestycje, które wymagają zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego (MPZP) i  wiążą się z oddziaływaniem na środowisko naturalne.

Do lokalizacji elektrowni wiatrowych najlepiej nadają się tereny wiejskie o otwartych przestrzeniach. Wybierając miejsce na lokalizację małej elektrowni wiatrowej warto sugerować się specyficznymi lokalnymi warunkami wietrznymi. Wiele obszarów wykazuje lokalnie znacznie lepsze warunki wietrzne niż wynikałoby to z przynależności do stref wietrznych określonych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW). Na warunki wpływa również ukształtowanie terenu oraz występowanie naturalnych przeszkód, jak wzgórza, które podnoszą potencjał terenu.

Gmina Miejska Płońsk nie ma potencjału w zakresie zastosowania energetyki wiatrowej – brakuje wolnego terenu, na którym można byłoby ulokować farmę wiatrową. Ponadto, nie pozwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, a ukształtowanie terenu nie jest korzystne pod względem efektywności energetycznej takiego przedsięwzięcia.

## Energia wodna

Wysoki potencjał do pozyskiwania hydroenergii występuje w miejscach znacznego spadku wody. Budowa elektrowni wodnej ma uzasadnienie w okolicach wodospadów lub jezior przepływowych położonych w pobliżu dolin. Takich miejsc występujących w naturze nie jest wiele, dlatego w  celu pozyskiwania energii z  wody buduje się odpowiednie budowle hydrotechniczne.

Najczęściej stosowany sposób wytwarzania spadu wody polega na podniesieniu jej poziomu w rzece za pomocą jazu, czyli konstrukcji piętrzącej wodę w korycie rzeki lub zapory wodnej piętrzącej wodę w dolinie rzeki. Do rzadziej stosowanych sposobów uzyskiwania spadu należy obniżenie poziomu wody dolnego zbiornika poprzez wykonanie koniecznych prac ziemnych.

Budowa elektrowni wodnej zazwyczaj wiąże się z dużymi nakładami inwestycyjnymi i długim okresem zwrotu z inwestycji, dlatego w Polsce zaledwie 1,1% energii jest wytwarzanej właśnie w ten sposób.

W przypadku Gminy Miejskiej Płońsk lokalizację elektrowni wodnej można rozważać jedynie na rzece Płonce. Niestety jest to rzeka charakteryzująca się małymi spadkami, a w takich miejscach budowa elektrowni jest problematyczna oraz generuje wysokie koszty.

W związku z powyższym analizowany teren nie ma potencjału do zastosowania technologii związanej z energetyką wodną.

## Energia geotermalna

Energię geotermalną pozyskiwaną ze skał i wód podziemnych można podzielić na:

- wysokotemperaturową (geotermia wysokiej entalpii – GWE)

- niskotemperaturową (geotermia niskiej entalpii – GNE)

Geotermia wysokotemperaturowa bazuje na wykorzystaniu ciepła ziemi, których nośnikiem są substancje wypełniające puste przestrzenie pomiędzy skałami, takie jak woda, para, gaz oraz ich mieszaniny.

Wskazane wyżej nośniki mają wysoką temperaturę. Zastosowanie w pozyskiwaniu ciepła ma system kaskadowy, w którym kolejne punkty odbioru ciepła mają niższe wymagania temperaturowe. Złoża geotermalne służą głównie do pozyskiwania ciepła, ale mogą mieć również zastosowanie do produkcji energii elektrycznej, przy użyciu pary wodnej.

Ciepło geotermalne do wykorzystania na potrzeby miejskiego sytemu ciepłowniczego potencjalne jest możliwe do wykorzystania w  perspektywie średniookresowej lub długookresowej.

## Pompy ciepła

Kolejnym odnawialnym źródłem energii są pompy ciepła, które wykorzystują energię cieplną z cieków wodnych zarówno powierzchniowych i podziemnych, z powietrza oraz gruntu.

Pompy ciepła mają liczne zalety do których należą:

- brak emisji zanieczyszczeń do atmosfery,

- 75% energii zużywanej pochodzi z odnawialnego źródła, czyli środowiska naturalnego,

- wysoka ekonomiczność systemu grzewczego dzięki stosowanej automatyce.

Pompy ciepła mają również swoje wady, czyli:

- wysokie koszty inwestycji,

- budowa jest możliwa w sąsiedztwie zbiornika wodnego albo duża powierzchnia terenu pod inwestycję.

W perspektywie krótkookresowej należy wykorzystać potencjał pomp ciepła. W ostatnich latach wzrosła liczba instalacji wykorzystujących pompy ciepła w mieście (głównie jako lokalne/indywidualne źródła ciepła).

# Współpraca Gminy Miasta Płońsk z sąsiednimi gminami

Uwarunkowania wynikające z podziału administracyjnego

Zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy Prawo energetyczne „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” opracowywany dla konkretnej gminy powinien obligatoryjnie zawierać część poświęconą współpracy z gminami sąsiednimi.

Obecne granice polskich gmin i miast wynikają z podziału administracyjnego kraju, który został wprowadzony w życie od dnia 01.01.1999 roku. Wprowadzone wówczas podziały administracyjne bywają co jakiś czas korygowane, choćby w związku z uzyskiwaniem praw miejskich przez gminy wiejskie lub w związku z przyłączaniem sąsiednich gmin do większych miast. Należy zatem pamiętać o tym, że granice administracyjne nie zawsze pokrywają się z optymalnym z punktu widzenia energetyki układem sieci elektroenergetycznych i gazowych. Zdarza się, że taka sytuacja może także dotyczyć sieci ciepłowniczych.

Przykładowo można wskazać sytuacje, kiedy miejscowości położone przy granicy gminy mogą być łatwiej przyłączone do sieci elektroenergetycznej lub gazowej funkcjonującej w gminie sąsiedniej, która ma bogatszą (albo dogodniej zlokalizowaną) infrastrukturę energetyczną.

Współpraca międzygminna może zatem poprawić sytuację w zakresie zaopatrzenia w energię współdziałających gmin. Optymalizacja gminnych systemów energetycznych sprawia, że zaopatrzenie odbiorców w energię jest tańsze, usługi są lepszej jakości, a wyższa niezawodność oznacza poprawę bezpieczeństwa energetycznego na szczeblu lokalnym.

Gminy współdziałające w zakresie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe mogą podejmować bardzo szeroko zakreślone działania. Współpraca gmin może w szczególności dotyczyć wskazanych niżej aktywności.

- Wspólne planowanie najkorzystniejszych ekologicznie rozwiązań, które zapewnią gminom bezpieczeństwo energetyczne, zwłaszcza w zakresie rozbudowy i modernizacji infrastruktury energetycznej.

- Tworzenie wspólnych ponadregionalnych przedsiębiorstw zajmujących się generowaniem i dystrybuowaniem energii (w różnych postaciach).

- Koordynacja przebiegu głównych magistrali energetycznych – dotyczy to szczególnie obszarów przy granicach sąsiadujących gmin.

- Zapewnienie wspólnej gospodarki surowcami energetycznymi i ewentualne organizowanie ich wspólnego transportu z odległych lokalizacji (obniżenie kosztów).

- Wspólne poszukiwanie zewnętrznych inwestorów zainteresowanych realizacją większych przedsięwzięć inwestycyjnych w infrastrukturze energetycznej.

- Wspólne przygotowywanie projektów związanych z energetyką lokalną, a następnie zdobywanie środków finansowych niezbędnych dla ich realizacji.

Charakterystyka Powiatu Płońskiego

Powiat Płoński znajduje się w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego na Nizinie Północno-mazowieckiej. Jego łączna powierzchnia to 1384 km2, a geograficznie obejmuje dwa regiony – Wysoczyznę Płońską i Równinę Raciąską.

Powiat Płoński został utworzony w ramach reformy administracyjnej w 1999 roku, siedzibą władz powiatu jest Miasto Płońsk. Powiat Płoński sąsiaduje z  ośmioma powiatami: ciechanowskim, nowodworskim, mławskim, płockim, sierpeckim, sochaczewskim, pułtuskim i żuromińskim.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2022 roku na terenie Powiatu Płońskiego zamieszkiwały 84 387 osoby, w tym 42 934 kobiet oraz 41 453 mężczyzn. Mieszkańcy miast stanowią 34% ludności powiatu, a mieszkańcy wsi to 66%.

Według danych, które zawiera „Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 2022 rok” (Załącznik do Uchwały Nr 1309/2023 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10.05.2023 roku) w skład powiatu wchodzą:

- 2 gminy miejskie: Płońsk, Raciąż

- 3 gminy miejsko-wiejskie: Czerwińsk nad Wisłą (od dnia 01.01.2020 r.), Sochocin (od dnia 01.01.2021 r.), Nowe Miasto (od dnia 01.01.2022 r.),

- 7 gmin wiejskich: Baboszewo, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Płońsk, Raciąż, Załuski

Na terenie powiatu płońskiego istnieje obecnie 5 miast: Czerwińsk nad Wisłą, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin.

Od wielu lat podstawą gospodarki Powiatu Płońskiego jest rolnictwo oraz przemysł rolno-spożywczy. Zdecydowana większość użytków rolnych znajduje się w posiadaniu rolników indywidualnych. Przeważają takie uprawy jak zboża, ziemniaki, buraki cukrowe i kukurydza. Ważne miejsce w strukturze upraw zajmują również rośliny oleiste, włókniste, zioła oraz warzywa i owoce, w tym także owoce miękkie. Sady, ogromne obszarowo plantacje truskawek, czy też tunele, są stałym elementem krajobrazu w Powiecie Płońskim. W hodowli zwierząt dominuje bydło i trzoda chlewna. Przemysł rozwija się przede wszystkim na terenie Miasta Płońsk.

Mapa 5 Podział administracyjny powiatu płońskiego.

Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Powiat_p%C5%82o%C5%84ski

[dostęp: 20.09.2023 roku]

Mapa 6 Gmina Miasto Płońsk oraz wiejska Gmina Płońsk.

Źródło: Geoportal [dostęp: 20.09.2023 roku]

Współpraca Gminy Miasta Płońsk z sąsiednimi gminami

Powiat Płoński jest relatywnie dużą jednostkową samorządową, która stwarza prawne i organizacyjne ramy dla rozwoju współpracy między gminami wchodzącymi w jego skład. 
Z punktu widzenia dokumentu „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” najważniejsze są relacje między Gminą Miastem Płońsk oraz okalającą ją wiejską Gminą Płońsk. W dłuższej perspektywie współpraca w dziedzinie energetyki będzie miała coraz większe znaczenie dla wszystkich gmin Powiatu Płońskiego.

Ocena możliwości współpracy między gminami w obszarze energetyki musi uwzględniać:

- informacje przedsiębiorstw energetycznych działających na terenie gminy,

- deklaracje sąsiednich gmin co do woli i możliwości współpracy,

- obiektywne uwarunkowania (możliwości i bariery) dla rozwoju współpracy.

Na terenie Miasta Płońsk obecnie występują trzy sieciowe nośniki energii tj. ciepło, energia elektryczna i gaz ziemny. Miasto ma powiązania z okalającą, wiejską Gminą Płońsk, poprzez przedsiębiorstwa energetyczne zaopatrujące odbiorców w te nośniki energii.

Ze względu na rolniczy charakter Gminy Płońsk, potencjalne duże możliwości współpracy z Gminą Miastem Płońsk istnieją w  dziedzinie biomasy. Ten rodzaj paliwa już jest z  powodzeniem wykorzystywany w Elektrociepłowni, którą eksploatuje PEC w Płońsku 
Sp. z o.o. Obecnie do tego zakładu dostarczana jest przede wszystkim biomasa w postaci zrębki leśnej, ale w przyszłości jako biopaliwo mogą posłużyć słoma energetyczna oraz inne uprawy roślin energetycznych.

Inny potencjalny obszar współpracy dotyczy możliwości, jakie powstają w związku z budową i eksploatacją biogazowni. Obiekty tego typu mogą wytwarzać określone ilości biogazu, który można wykorzystać na kilka sposobów, przede wszystkim na szczeblu lokalnym. Spalanie biogazu może dostarczyć ciepła lokalnym odbiorcom. Możliwe jest także wykorzystanie biogazu do generowania energii elektrycznej. Odpowiednio oczyszczony biogaz może być także zatłaczany do sieci gazowych.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż „Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe” przygotowany dla Gminy Miasta Płońsk w niczym nie ogranicza inwencji i możliwości działania w obszarze energetyki władzom sąsiednich gmin. Dokument stanowi mocne oparcie i dobry punkt wyjścia do zacieśnienia współpracy w zakresie budowy, rozbudowy i modernizacji urządzeń i sieci elektroenergetycznej, gazowej i ciepłowniczej na terenie Gminy Miasta Płońsk i sąsiednich gmin.

W ramach takiej współpracy priorytet należy nadać wszelkim przedsięwzięciom, które sprzyjać będą oszczędnemu i efektywnemu wykorzystywaniu energii i surowców energetycznych oraz zwiększaniu udziału energii ze źródeł odnawialnych. Takie projekty będą tworzyć odpowiednie warunki do rozwoju społeczno-gospodarczego gmin Powiatu Płońskiego przy jednoczesnym ograniczaniu negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko oraz podnoszeniu poziomu lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Wypada odnotować, że taką solidną podstawę do kreowania międzygminnej współpracy oferuje Płoński Klaster Energii, który powstał pod koniec 2017 roku. Od początku rolę promotora idei klastrowej, jak również gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ), pełniła Gmina Miasto Płońsk. Obecnie partnerami PKE są trzy już 3 gminy Powiatu Płońskiego – Gmina Miasto Płońsk oraz wiejskie gminy Płońsk i Załuski. W skład klastra wchodzą także 4 spółki komunalne, w tym PEC w Płońsku Sp. z o.o. i PGK w Płońsku Sp. z o.o. oraz Biogazownia Skarżyn Sp. z o.o., będąca zupełnie prywatnym podmiotem.

# Podsumowanie

- Podstawowym kryterium analizy i oceny planów zaopatrzenia Miasta Płońsk w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe jest bezpieczeństwo dostaw, w tym bezpieczeństwo pracy sieci energetycznych, za które odpowiadają operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz przesyłowych. Dla bezpieczeństwa dostaw energii istotne znaczenie będą miały działania modernizacyjne przystosowujące źródła sieciowe do nowych wymagań ochrony środowiska oraz uruchomienie nowych źródeł w tym w szczególności OZE. Wszystkie główne firmy energetyczne planują rozwój i modernizację swoich sieci, co stanowi gwarancję możliwości realizacji dostaw. Z kolei główni dostawcy ciepła, energii elektrycznej i gazu ziemnego do Miasta Płońsk mają odpowiednie rezerwy mocy do zaspokojenia efektywnego popytu na nośniki energii. Reasumując – bezpieczeństwo dostaw energii do Miasta Płońsk jest wysokie i perspektywicznie powinno rosnąć, mając na uwadze harmonogramy i zakres planowanych inwestycji.

- W perspektywie do 2038 roku największe znaczenie będzie miało odpowiednie wykorzystanie inwestycji zwiększających możliwości wytwarzania energii elektrycznej i ciepła na terenie Miasta Płońsk.

- W najbliższej dekadzie nastąpi zmiana unijnej i krajowej polityki klimatyczno-energetycznej, idąca w kierunku zwiększenia wymagań ochrony środowiska, redukcji emisji CO2 i pyłów oraz wzrostu udziału OZE. Nie ma to bezpośredniego wpływu na główne zamierzenia rozwoju sieci i możliwości dostaw energii do Miasta Płońsk, ale może być podstawą do uruchomienia nowych programów wsparcia oraz rozpoczęcia nowych inicjatyw, w tym w szczególności w zakresie OZE i efektywności energetycznej.

- Współpraca z gminami sąsiadującymi rozwija się w wolnym tempie, które może ulec przyśpieszeniu w przypadku zlokalizowania na ich terenie większych farm wiatrowych lub fotowoltaicznych czy biogazowni.

- Realizacja wymagań klimatyczno-energetycznych, dotyczących wytwarzania energii i jej dystrybucji w  Mieście Płońsk, w  połączeniu z odpowiednim wzrostem efektywności energetycznej będzie trudnym i  długoletnim procesem, którego kamieniami milowymi staną się decyzje o terminach:

- wprowadzania zakazu korzystania z węglowych źródeł energii w mieszkalnictwie,

- osiągnięcia neutralności klimatycznej w budynkach użyteczności publicznej,

- produkcji energii na terenie miasta wyłącznie w źródłach odnawialnych i niskoemisyjnych,

- uruchomienia programu termomodernizacji budynków mieszkalnych mającej na celu uzyskania statusu budynku niskoemisyjnego, a w kolejnej dekadzie zeroemisyjnego.

# Spis map, tabel, wykresów

Mapa 1 Położenie Gminy Miejskiej Płońsk na mapie kraju.	27

Mapa 2 Mapa hydrogeologiczna dla Miasta Płońsk oraz okolic	38

Mapa 3 Tereny Miasta Płońsk, na których dopuszcza się budowę urządzeń wytwarzających energię słoneczną o mocy przekraczającej 500kW.	80

Mapa 4 Nadleśnictwo Płońsk. ………………………………………………………………..40

Mapa 5 Podział administracyjny powiatu płońskiego. ……………………………………….86

Mapa 6 Gmina Miasto Płońsk oraz Gmina Płońsk. …………………………………………..88

Tabela 1 Zakres transformacji energetycznej	18

Tabela 2 Elementy i zakres PEP2040	19

Tabela 3 Powierzchnia lasów na terenie Miasta Płońsk w 2022 roku	30

Tabela 4 Liczba nasadzeń na terenie Miasta Płońsk w 2022 roku	31

Tabela 5 Zasoby mieszkaniowe na terenie Miasta Płońsk	33

Tabela 6 Ścieżki rowerowe w Mieście Płońsk	35

Tabela 7 Parametry sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Płońsk	36

Tabela 8 Koncesje wydane dla PEC w Płońsku Sp. z o.o.	44

Tabela 9 Kotły energetyczne	45

Tabela 10 Kotły ciepłownicze	46

Tabela 11 Turbozespoły	46

Tabela 12 Struktura paliw zużywanych do wytwarzania ciepła sprzedawanego w latach 
2021-2022 przez PEC w Płońsku Sp. z o.o.	47

Tabela 13 Wielkość emisji do atmosfery dla poszczególnych paliw zużywanych do wytwarzania energii cieplnej w 2022 roku w PEC w Płońsku Sp. z o.o. (Mg/rok)	48

Tabela 14 Parametry techniczne miejskich sieci cieplnych PEC w Płońsku Sp. z o.o. (sezony letni i grzewczy)	49

Tabela 15 Wykaz stacji GPZ dla Gminy Miasto Płońsk	55

Tabela 16 Liczba odbiorców i zużycie energii na terenie miasta Płońsk	56

Tabela 17 Lista projektów inwestycyjnych ENERGA-OPERATOR S.A. związanych z przyłączeniem nowych odbiorców Grupie przyłączeniowej III	58

Tabela 18 Lista projektów inwestycyjnych ENERGA-OPERATOR S.A. związanych z przyłączeniem nowych odbiorców w Grupach przyłączeniowych IV – VI	58

Tabela 19 Lista projektów inwestycyjnych ENERGA-OPERATOR S.A. związanych z modernizacją i odtworzeniem majątku	59

Tabela 20 Stacje gazowe II stopnia w mieście Płońsk (stan na 30.09.2023 r.)	63

Tabela 21 Łączna długość zinwentaryzowanych na terenie miasta Płońsk sieci gazowych (stan na 30.09.2023 r.)	64

Tabela 22 Odbiorcy gazu ziemnego sieciowego w mieście Płońsk [szt.]	64

Tabela 23 Gazownictwo na terenie Miasta Płońsk	65

Tabela 24 Plany inwestycyjno-modernizacyjne	66

Tabela 25 Zapotrzebowania na ciepło wg scenariusza stabilizacji [MWh]	70

Tabela 26 Zapotrzebowania na energię elektryczną wg scenariusza stabilizacji [MWh]	70

Tabela 27 Zapotrzebowania na gaz wg scenariusza stabilizacji [MWh]	71

Tabela 28 Zapotrzebowania na ciepło wg scenariusza rozwoju [MWh]	71

Tabela 29 Zapotrzebowania na energię elektryczną wg scenariusza rozwoju [MWh]	72

Tabela 30 Zapotrzebowania na gaz wg scenariusza rozwoju [MWh]	72

Tabela 31 Zapotrzebowania na ciepło wg scenariusza ograniczenia [MWh]	73

Tabela 32 Zapotrzebowania na energię elektryczną wg scenariusza ograniczenia[MWh]	73

Tabela 33 Zapotrzebowania na gaz wg scenariusza ograniczenia [MWh]	73

Wykres 1 Piramida wieku mieszkańców Płońska	28

Wykres 2 Przyrost naturalny na terenie miasta Płońska	29

https://www.europarl.europa.eu/news/pl/headlines/society/20200618STO81513/zielony-lad-klucz-do-neutralnej-klimatycznie-i-zrownowazonej-ue?at_campaign=20234-Green&at_medium=Google_Ads&at_platform=Search&at_creation=RSA&at_goal=TR_G&at_audience=europejski%20zielony%20%C5%82ad&at_topic=Green_Deal&at_location=PO

https://portpc.pl/jak-europejski-zielony-lad-i-strategia-renowacji-ue-wplyna-na-branze-pomp-ciepla-wywiad-dla-cow/

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO SPOŁECZNEGO i KOMITETU REGIONÓW, Budując Europę odporną na zmianę klimatu - nowa Strategia w zakresie przystosowania do zmiany klimatu, Bruksela 24.02.2021r.

https://sip.lex.pl/akty-prawne/dzienniki-UE/dyrektywa-2008-50-we-w-sprawie-jakosci-powietrza-i-czystszego-powietrza-dla-67775294

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/2001 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych

Leśne Gospodarstwa Węglowe są jednym z flagowych projektów rozwojowych Lasów Państwowych. Działania tego typu prowadzone są ze względu na postępujące, negatywne zmiany klimatyczne, do których głównie przyczynia się wysoka emisja dwutlenku węgla (CO2) do atmosfery. Projekt ma przyczynić się do zwiększenia ilości CO2 pochłanianego przez ekosystem leśny, głównie drzewostany i glebę. Źródło: https://projekty-rozwojowe.lasy.gov.pl/projekty-rozwojowe/-/asset_publisher/7PcENrBXlBZJ/content/lesne-gospodarstwa-weglowe

https://www.powietrze.mazovia.pl/uchwala-antysmogowa/co-musisz-wiedziec-o-uchwale-antysmogowej

[dostęp: 20.07.2023 roku]

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płońsk Załącznik nr 1 do Uchwały nr XLIX/387/2017 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 29 czerwca 2017 r. s. 12-13.

edziennik.mazowieckie.pl/WDU_W/2018/5892/oryginal/akt.pdf

PĘCZKOWSKA B., FIGIEL Z., 2000 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark.

Bulkowo + Objaśnienia. Państw. Inst. Geol. CAG, Warszawa

PĘCZKOWSKA B., FIGIEL Z., 2000 – Mapa hydrogeologiczna Polski w skali 1:50 000, ark.

Bulkowo + Objaśnienia. Państw. Inst. Geol. CAG, Warszawa

Państwowy Instytut Geologiczny, Objaśnienia do mapy geośrodowiskowej POLSKI 1:50 000 Arkusz Płońsk (447), Warszawa 2010.

Program ochrony środowiska dla Miasta Płońsk z perspektywą do roku 2024.

https://plonsk.geoportal-krajowy.pl/natura-2000

Program ochrony środowiska dla Miasta Płońsk z perspektywą do roku 2024 s. 26

Paliwo stałe w formie granulatu uzyskiwane z biomasy, przeznaczone głównie do spalania w indywidualnych, jak i zbiorowych instalacjach grzewczych, może być spalany w kominkach do tego przeznaczonych

https://ongeo.pl/geoportal/plonsk/fotowoltaika